ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

Dos itens:

| ITEM | CATMAT | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 287823 | CONJ | 8 | KIT EPAP: Tipo: Sistema De Resistência Por Mola Características Adicionais: Válvula, Máscara (Adulto E Pediátrica) Bocal, Presilha |  |  |
| 2 | 454584 | UN | 15 | Máscara Gasoterapia Aplicação: Múltipla Função Modelo: Facial Oval Material: Cúpula Em Plástico Rígido Tipo Borda: Coxim Inflável Em Plástico Tamanho: Adulto M Tipo Conector: Conector Padrão Adicionais: C/ Presilha Obs: *Máscara de anestesia N.5 Adulto. |  |  |
| 3 | 454585 | UN | 15 | Máscara Gasoterapia Aplicação: Múltipla Função Modelo: Facial Oval Material: Cúpula Em Plástico Rígido Tipo Borda: Coxim Inflável Em Plástico Tamanho: Adulto G Tipo Conector: Conector Padrão Adicionais: C/ Presilha Obs: *Máscara de anestesia N.6 Adulto /obeso. |  |  |
| 4 | 464668 | UN | 4 | Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo 1: Máscara Facial Tipo Borda: Coxim Silicone Característica Adicional: Sem Fenda Exalatória Tamanho*: Adulto M Tipo Conector: Conector Giratório Tipo Fixação: Fixador Ajustável Apresentação: Conjunto Completo |  |  |
| 5 | 464669 | UN | 4 | Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo 1: Máscara Facial Tipo Borda: Coxim Silicone Característica Adicional: Sem Fenda Exalatória Tamanho*: Adulto G Tipo Conector: Conector Giratório Tipo Fixação: Fixador Ajustável Apresentação: Conjunto Completo |  |  |
| 6 | 454175 | UN | 15 | Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo 1: Fixador Cefálico Ajustável Material*: Neoprene Característica Adicional: C/ Velcro Tamanho*: Adulto |  |  |
| 7 | 454173 | UN | 15 | Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo 1: Fixador Cefálico Ajustável Material*: Silicone Tamanho*: Adulto |  |  |
| 8 | 351470 | UN | 300 | Peça/ Componente Fluxômetro: O’ring, bico macho e borboleta. Aplicação: Fluxômetro de Oxigênio Obs: Bico para saída de Fluxômetro de oxigênio (Niple). |  |  |
| 9 | 613650 | UN | 2 | Bastão Ginástica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Comprimento: 1 M Diâmetro Externo: 3 CM |  |  |
| 10 | 362887 | UN | 5 | Material Fisioterapia Tipo: Sistema P/Pressão Expiratória Positiva. Características Adicionais: Resistência Expiratória Gradativa Componentes: Válvula Ajustável 4 A 20cmh2o **Descritivo adaptado: Oscilador oral de alta frequência - Aparelho com bucal adaptável para produzir vibrações à árvore brônquica e mobilizar secreções. Esforço mínimo exigido de 4cmH2o. OOAF –Shaker medic plus |  |  |
| 11 | 478632 | UN | 5 | Conector Uso Médico Aplicação: P/ Circuito Ventilatório Material 1: Polissulfona Material 2: C/ Membrana Silicone Característica Adicional: P/ Válvula Peep Obs: Adaptador “diverter” para conexão da válvula peep no ressuscitador manual. |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |

Dados da Empresa:

| Razão Social |  |
| --- | --- |
| CNPJ |  |
| Endereço |  |
| Telefones |  |
| Endereços eletrônicos |  |
| Dados Bancários |  |

Validade da proposta – mínimo 60 dias

NOME

Cargo