MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

| ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA / PROCEDÊNCIA Nº Registro ANVISA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GL (galões contendo 5 litros) | 40 | REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO concentrado baixissima formação de espuma, biodegradavel, composto somente por ácido fosforico com teor minimo 20% comprovado por laudo de laboratório Reblas e tensoativos não ionícos, isento de nonil fenol etoxilado ou polialquilfenóis, especifico para remoção de crostas minerais e oxidação de instrumentais fabricados em aço inox e alumínio, pode ser utilizado na limpeza em lavadoras automáticas, termodesinfectadoras, ultrassonicas e limpeza manual. Concentração de uso de ente 1%e 10%. Deve apresentar os laudos de teror efetuados em laboratorios rede brasileira de laboratórios analíticos em saúde (Reblas). Para garantia de qualidade , o produto deve ser acompanhado pelo laudo fisíco -quimíco realizado pela empresa. O produto deve estar acondicionado em frascos ou bombonas com volume de 5 litros, que garanta a integridade do produto ,contendo o nome do produto, lote, data de validade e numero de registro junto ao minsiterio da saúde e o fabricante deve possuir certificado de boas práticas e fabricação. l |  |  |  |
| 2 | GL (galões contendo 5 litros) | 200 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 enzimas.Detergente multi enzimático, baixa espuma, contendo no minímo 4 enzimas (Amilase, Protease, Lipase E Carboidrase) com atividade proteolítica minima acima de 0,08UP.ml-1.min-1 com PH puro neutro (6,5-7,5), biodegradavel, associado a uma combinação de alcool isopropilicoe tensoativos não ionicos com concentração minima de tensoativos de 5%, especifico para limpeza de instrumentais e materiais medicos hospitalares em lavadoras automaticas ,termodessinfectadoras ultrassonicas e limpeza manual com diluição unica- igual ou acima de 3 ml por litro (0,3%). Deve apresentar od laudos de irritabilidade dermica e ocular na forma de uso do produto, laudo de PH puro e diluido, laudo de corrosividade e biodegradabilidade.O Produto deve estar acondicionado em frascos ou bombonas com volume de 5 litros que garanta a integridade do produto.Rotulagem respeitando a legislação RDC 703/22, contendo o nome do produto, lote , data de validade e numero do registro junto ao ministerio da saudee o fabricante deve possuir certificado de boas praticas e fabricação. |  |  |  |
| 3 | UN | 4000 | EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL Material: Pvc Sem Dehp, C/ Cor Tipo: P/ Bomba Infusão, Com Segmento De Silicone, 1 Via Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete Conector Dieta: Ponta Em Cruz Conector Paciente: Escalonado Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm Compatibilidade: C/ Equipamento Esterilidade: Estéril, Uso Único Tipo Embalagem: Individual. UNIDADE |  |  |  |
| 4 | UN | 12000 | EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO MATERIAL: PVC TRANSPARENTE Material Adicional: Com Segmento De Silicone Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Uso S/ Agulha Conector Solução: Ponta Perfurante Conector Paciente: Luer Compatibilidade: C/ Equipamento Esterilidade: Estéril, Uso Único UNIDADE Tipo Embalagem: Individual |  |  |  |
| 5 | UN | 7500 | EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO MATERIAL: PVC ÂMBAR P/ Solução Fotossensível Material Adicional: Com Segmento De Silicone Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Uso S/ Agulha Conector Solução: Ponta Perfurante Conector Paciente: Luer Adicional: C/ Capa Protetora P/ Frasco Compatibilidade: C/ Equipamento Esterilidade: Estéril, Uso Único tipo Embalagem: Individual UNIDADE: O fornecedor que participar desse pregão estará ciente que a bomba de infusão devera vir em comodato. |  |  |  |
| 6 | UN | 1000 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR – 3 HORAS (produto exige leitura NA INCUBADORA EM COMODATO DESCRITA ABAIXO): Indicador biológico para esterilização por vapor saturado do tipo autocontido, para monitorar ciclos de esterilização por vapor saturado por pressão e, em temperaturas compreendidas entre 121°c a 134°c. Leitura do resultado de incubação no tempo máximo de 3 (três) horas, por método de fluorescência, de forma eficiente e segura a letalidade microbiológica dos ciclos de esterilização. Confeccionado com tubo termoplástico, etiqueta adesiva com indicador químico de processo (tipo 1), população mínima de 1x 106 de esporos de geobacillus stearothermophilus (atcc 7953) inoculada em tira portadora de esporos. Possui também meio de cultura de cor púrpura contido em ampola termoplástica que garanta que não haja vazamento e risco de quebra, garantindo a segurança do profissional que irá manusear o produto, que possibilita o crescimento dos microrganismos, tampa termoplástica com orifícios acrescida de filtro barreira hidrofóbica permeável ao agente esterilizante e sistema de acionamento por mola em aço inoxidável. |  |  |  |
| 7 | CX (frasco Contendo 50 Unidades) | 720 | FITA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR em todas as faixas etárias para uso em monitor de glicemia compatível, com faixa de medição entre 10 a 600 mg/dl , aceitando -se valores inferiores e superiores a estes. Faixa de hematógrito de 20% a 65%, aceitando valores menores que 20% e superiores a 65%, química desidrogenase. Metodologia de leitura por fotometria ou amperometria. Tamanho da amostra de até 0,6 microlitros. Não apresentar interferencia com analgésicos, antitérmicos e vasoativos. A validade das tiras impressa no frasco deverá ser mantida após sua abertura, tiras que possuem necessidades de anotações manuais para controle de validade podem gerar confusão e possíveis erros aos pacientes. Embalagem em frasco com 50 fitas em material que garantam a integridade do produto e deverão vir acompanhadas de bulas / instruções de uso. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VALOR GLOBAL |  |

Dados da Empresa:

| Razão Social |  |
| --- | --- |
| CNPJ |  |
| Endereço |  |
| Telefones |  |
| Endereços eletrônicos |  |
| Dados Bancários |  |

Validade da proposta – mínimo 60 dias

NOME

Cargo