ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

Dos itens:

| ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | Marca/ Modelo Registro ANVISA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN | 100.000 | AGULHAS 30X7 Material: Aço Inoxidável Siliconizado; Dimensão: 22 G X 1 1/4"; Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado; Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico; Tipo Fixação: Protetor Plástico; Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32; Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual |  |  |  |
| 2 | UN | 50 | TUBO ENDOTRAQUEAL N 2 Material: Pvc Siliconizado; Modelo: Curva Magill; Calibre: 2,0; Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy; Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão; Componente 2: Radiopaco, Graduado; Tipo Conector: Conector Padrão; Esterilidade: Estéril, Uso Único |  |  |  |
| 3 | UN | 500 | IMOBILIZADOR TALA 100 x 1,5 CM Material: Alumínio Revestido C/ Espuma; Tamanho: Cerca De 100 X 1,5 CM. |  |  |  |
| 4 | UN | 675 | FIO SUTURA VICRYL 2.0 1/2 X 3.5 Material Fio: Poliglactina Violeta Modelo Fio: Multifilamentar Diâmetro Fio: 2-0 Comprimento Fio: Cerca De 70 CM Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo Modelo Agulha: Cilíndrica Comprimento Agulha: Cerca De 35 MM Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual |  |  |  |
| 5 | UN | 250 | SONDA URETRAL N 8 FRENCH Modelo: Uretral; Material: Pvc; Calibre: 8 FRENCH; Conexão: Conector Padrão C/ Tampa; Comprimento: Cerca 40 CM; Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada; Componentes: C/ Orifícios Laterais; Esterilidade: Estéril, Descartável; Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| 6 | UN | 500 | SONDA URETRAL N 10 FRENCH Modelo: Uretral; Material: Pvc; Calibre: 10 FRENCH; Conexão: Conector Padrão C/ Tampa; Comprimento: Cerca 40 CM; Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada; Componentes: C/ Orifícios Laterais; Esterilidade: Estéril, Descartável; Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| 7 | UN | 3500 | FRASCOS NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML Material: Plástico Transparente; Capacidade: 300 ML; Componentes: Com Tampa Rosqueada, Alça, Etiqueta, Bico Conector; Graduação: Graduado; Esterilidade: Estéril, Atóxico; Tipo Uso: Descartável; Apresentação: Embalagem Individual |  |  |  |
| 8 | UN | 1000 | BOWIE DICK Indicador Químico Classe: Classe Ii Tipo Uso: Interno Tipo: Bowie Dick Apresentação: Pacote Para Teste Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor Componentes Adicionais: Alerta E Indicador De Processo UNIDADE. |  |  |  |
| 9 | UN | 50 | KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO Modelo: Venturi; Material: Plástico; Adicional: C/ Tubo Corrugado; Tamanho: Adulto; Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável; Tipo Extensão: Extensor Cerca De 2,0 M; Tipo Conector: Conector Padrão; Descritivo adaptado: sistema de ajuste giratório. |  |  |  |
| 10 | UN | 10 | KIT MASCARA DE VENTURI INFANTIL Modelo: Venturi; Material: Plástico; Adicional: C/ Tubo Corrugado; Tamanho: Infantil; Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável; Tipo Extensão: Extensor Cerca De 2,0 M; Tipo Conector: Conector Padrão; Descritivo adaptado: sistema de ajuste giratório. |  |  |  |
| 11 | UN | 28 | MASCARA LARINGEA N-1,5 Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laríngea Material*: Pvc Formato: Em "L" Tamanho*: Nº 1,5 Componente 1: C/ Linha De Referência Conector: C/ Conector Padrão Adicionais: C/ Proteção Contra Mordedura Esterilidade*: Estéril, Uso Único |  |  |  |
| 12 | UN | 28 | MÁSCARA LARINGEA 2.0 Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laríngea Material*: Pvc Tamanho*: Nº 2Componente 1: C/ Linha De Referência Conector: C/ Conector Padrão Esterilidade*: Estéril, Uso Único |  |  |  |
| 13 | UN | 28 | MÁSCARA LARINGEA 2.5 Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laríngea Material*: Pvc Tamanho*: Nº 2,5 Componente 1: C/ Linha De Referência Conector: C/ Conector Padrão Esterilidade*: Estéril, Uso Único |  |  |  |
| 14 | UN | 48 | MÁSCARA LARINGEA 3.0 Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laríngea Material*: Pvc Tamanho*: Nº 3 Componente 1: C/ Linha De Referência Conector: C/ Conector Padrão Esterilidade*: Estéril, Uso Único |  |  |  |
| 15 | UN | 48 | MÁSCARA LARINGEA 4.0 Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laríngea Material*: Pvc Tamanho*: Nº 4 Componente 1: C/ Linha De Referência Conector: C/ Conector Padrão Esterilidade*: Estéril, Uso Único. |  |  |  |
| 16 | UN | 48 | MÁSCARA LARINGEA 5.0 Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laríngea Material*: Pvc Tamanho*: Nº 5 Componente 1: C/ Linha De Referência Conector: C/ Conector Padrão Esterilidade*: Estéril, Uso Único |  |  |  |
| 17 | LT | 200 | AGUA OXIGENADA CATEGORIA 10 VOLUMES AGUA OXIGENADA CATEGORIA 10 VOLUMESOxigenada; Categoria 10 Volumes; Acondicionado Em Embalagem Reforcada e Apropriada para o Produto; Rotulo Com Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade, Formula e Procedencia; Frasco 1 litro |  |  |  |
| 18 | UN | 60 | CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS NEONATAL Modelo: Tipo Óculos; Aplicação: P/ Oxigenoterapia; Material: Tubo E Pronga De Silicone; Conector: Compatível C/ Fonte O2; Tamanho: Neonatal; Comprimento: Cerca De 1,5 M; Esterilidade: Estéril, Uso Único |  |  |  |
| 19 | UN | 20 | CONECTOR P/ CIRCUITO VENTILATORIO T Aplicação: P/ Circuito Ventilatório; Material 1: Polímero; Modelo: Tubular; Formato: Em "T"; Diâmetro: D. Ext X D. Int 22 X 15 / 22 X 15 E D. Int 22 MM |  |  |  |
| 20 | UN | 20 | MASCARA GASOTERAPIA TRAQUEOSTOMIA ADULTO Aplicação: P/ Traqueostomia; Material: Silicone; Tamanho: Adulto; Tipo Fixação: C/ Fixador Cervical Ajustável; Tipo Conector: Conector Padrão Giratório C/ Orifício |  |  |  |
| 21 | UN | 5 | MASCARA MACRONEBULIZADOR P/ OXIGENIO ADULTO Modelo: Macronebulizador; Saída: P/ Oxigênio; Tipo Máscara: Máscara Em Silicone, C/ Ajuste; Tamanho: Adulto; Tipo Frasco: Frasco Acrílico Graduado, C/ Tampa; Volume: Cerca De 500 ML; Tipo Extensão: Traqueia Corrugada Em Silicone C/ Conectores; Comprimento Extensão: Cerca De 1,5 M; Característica Adicional: Conector Metal C/Rosca; Esterilidade*: Esterilizável |  |  |  |
| 22 | UN | 50 | ESPAÇADOR MDI Material: Acrílico,Aplicação: administrar Broncodilatadores Circuito Ventilação, seta indicando a direção do spray de medicação; compatível com a maioria dos frascos de MDI padrão; conector reto 22mm interno x 22mm externo; 22m/15Fx 22F. Tipo MDI |  |  |  |
| 23 | UN | 20 | KIT NEBULIZAÇÃO EM T ADULTO Descritivo adaptado: Kit Nebulização em T para circuito de ventilação mecanica. |  |  |  |
| 24 | UN | 250 | Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Sem Pvc E Dehp, Transparente Volume Bureta: Bureta Cerca De 150 ML Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Filtro Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete Comprimento Tubo: Até 180 Cm Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante Conector Paciente: Luer Adicional: C/ Clamp Esterilidade: Estéril, Uso Único Tipo Embalagem: Individual. |  |  |  |
| 25 | UN | 100.000 | Agulha Hipodérmica 30x8 Material: Aço Inoxidável Siliconizado Dimensão: 21 G X 1 1/4" Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico Tipo Fixação: Protetor Plástico Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual |  |  |  |
| 26 | UN | 100 | Tela Cirúrgica Modelo: Implantável Material: Monofilamento De Polipropileno Aplicação: Não Absorvível Dimensões: Cerca De 15 X 15 CM Esterilidade: Estéril Tipo Uso: Uso Único |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VALOR GLOBAL |  |

Dados da Empresa:

| Razão Social |  |
| --- | --- |
| CNPJ |  |
| Endereço |  |
| Telefones |  |
| Endereços eletrônicos |  |
| Dados Bancários |  |

Validade da proposta – mínimo 60 dias

NOME

Cargo