ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

| ITEM | UNID. | CATMAT | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA / PROCEDÊNCIA Nº Registro ANVISA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Cota Exclusiva | CONJ. | 287823 | 10 | KIT EPAP Tipo: Sistema De Resistência Por Mola. Composto por: - Fixador 4 pontas Silicone; - Máscara de bojo; - Válvula Peep; - Bocal Respiratório; - Conector em T com válvula unidirecional; - Presilha. Tamanho: Adulto M Descritivo adaptado: A finalidade é aplicar resistência à fase expiratória, com o objetivo de abrir unidades pulmonares mal ventiladas ou manter essa abertura por mais tempo, melhorando assim a oxigenação e a troca gasosa. |  |  |  |
| 2 Cota Exclusiva | UND | 454584 | 20 | Máscara Gasoterapia Aplicação: Múltipla Função Modelo: Facial Oval Fabricação em PVC transparente Material: Cúpula Em Plástico Rígido Tipo Borda: Coxim Inflável Em Plástico Tamanho: Adulto M Tipo Conector: Conector Padrão Adicionais: Com Presilha Obs: *Máscara de anestesia N.5 Adulto. |  |  |  |
| 3 Cota Exclusiva | UND | 454585 | 20 | Máscara Gasoterapia Aplicação: Múltipla Função Modelo: Facial Oval Fabricação em PVC transparente Material: Cúpula Em Plástico Rígido Tipo Borda: Coxim Inflável Em Plástico Tamanho: Adulto G Tipo Conector: Conector Padrão Adicionais: Com Presilha Obs: *Máscara de anestesia N.6 Adulto /obeso. |  |  |  |
| 4 Cota Exclusiva | UND | 454175 | 20 | Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo: Fixador Cefálico Ajustável Material: Neoprene Característica Adicional: Com Velcro Tamanho: Adulto Descritivo Adaptado: possui 4 bandas de fixação com velcro de ajuste nas extremidades, proporcionando maior estabilidade da máscara e centralização da mesma. |  |  |  |
| 5 Cota Exclusiva | UND | 454173 | 20 | Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo: Fixador Cefálico Ajustável Material: Silicone Tamanho: Adulto Descritivo Adaptado: o Fixador Cefálico em Silicone conta com perfurações que permitem a regulagem ideal para o paciente, possibilitando a terapia de forma eficaz. |  |  |  |
| 6 Cota Exclusiva | UND | 362887 | 10 | Material Fisioterapia Tipo: Sistema P/Pressão Expiratória Positiva. Características Adicionais: Resistência Expiratória Gradativa. Conteúdo: 01 Shaker Medic Plus com bocal em PVC; Bocal em polipropileno; Duas esferas de diferentes tamanhos. Componentes: Válvula Ajustável 4 A 20cmh2O. Descritivo adaptado: Oscilador oral de alta frequência - Aparelho com bucal adaptável para produzir vibrações à árvore brônquica e mobilizar secreções. Esforço mínimo exigido de 4cmH2O. |  |  |  |
| 7 Cota Exclusiva | UND | 478632 | 10 | Conector Uso Médico Aplicação: P/ Circuito Ventilatório Material 1: Polissulfona Material 2: C/ Membrana Silicone Característica Adicional: P/ Válvula Peep Material: Plástico rígido, livre de látex Dimensões: Diâmetro bocal externo 3cm, diâmetro bocal interno 2,3cm. Obs: Adaptador “diverter” para conexão da válvula peep no ressuscitador manual (ambu). |  |  |  |
| 8 Cota Exclusiva | UND | 454265 | 01 | Ventilador Não-Invasivo Tipo: Bipap Aplicação: Adulto e Pediátrico Modos Ventilação: Sensível a pressão, fluxo com volume assegurado. Faixa de Pressão: Cerca de 4 a 30 cmH2O Componente: Rampa; Compensação de Vazamento, Alarme, Cartão de dados e leitor. Adicional: Filtros, Umidificador e Traqueia. |  |  |  |
| 9 Cota Exclusiva | UND | 436360 | 100 | Material Fisioterapia Tipo: Bota Protetora De Calcâneo Material: Face Interna Poliéster, Face Externa Poliamida Características Adicionais: Almofadada C/ Fibras De Silicone Tamanho: Adulto. Componentes: Regulável C/ Velcro |  |  |  |
| 10 Cota Exclusiva | UND | 468506 | 01 | Material Fisioterapia Tipo: Bola De Feijão - Bobath Material: Borracha Natural Tamanho: 45cm Circunferência Capacidade: Até 300 KG |  |  |  |
| 11 Cota Exclusiva | UND | 224826 | 02 | Plataforma para ginástica Material: Polietileno Comprimento: 0,9cm Largura: 35cm Altura 14cm Capacidade de carga: 150kg Tipo Superficie: Rugosa. |  |  |  |
| 12 Cota Exclusiva | UND | 449708 | 01 | Bola Medicinal Material: PVC/ emborrachado Peso: 0,5kg Moldagem matizada, miolo substituível/lubrificado |  |  |  |
| 13 Cota Exclusiva | UND | 450263 | 01 | Bola Medicinal Material: Borracha Peso: 1kg Moldagem matizada, miolo substituível/lubrificado. |  |  |  |
| 14 Cota Exclusiva | UND | 450264 | 01 | Bola Medicinal Material: Borracha Peso: 2kg Moldagem matizada, miolo substituível/lubrificado. |  |  |  |

Dados da Empresa:

| Razão Social |  |
| --- | --- |
| CNPJ |  |
| Endereço |  |
| Telefones |  |
| Endereços eletrônicos |  |
| Dados Bancários |  |

Validade da proposta – mínimo 60 dias

NOME

Cargo