ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

| ITEM | UNID. | CATMAT | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA / PROCEDÊNCIA Nº Registro ANVISA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - – Cota Exclusiva | UN | 485060 | 300 | Cobertura de Carvão 10X20 - Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida Aspecto Físico: Placa Composição: À Base De Carvão Ativado Componente 3: C/ Silicone Componente 4: C/ Prata Dimensão: Cerca De 10 X 20 CM Esterilidade: Estéril UNIDADE. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 628326 | 2000 | ATADURA GESSADA 20CM - Material: gesso c/ tecido 100% algodão; caracteristica: secagem rápida: Largura: cerca de 20cm; Comprimento: rolo cerca de 4.0m; Esterelidade: não estéril. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 439626 | 120000 | SERINGAS DESC. S/AG. 10 ML. Seringa hipodérmica de segurança, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 10ml. Bico tipo Luer-Lok. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência, data e prazo de validade. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 321787 | 200 | Espaçador Adulto - Uso Médico Aplicação: Com Máscara Adulto Ultra-Flexível Bivalvulada Tipo: Adaptador Universal Para Spray Aerossol Características Adicionais: Transparente,Câmara Inquebrável UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 321786 | 150 | Espaçador Infantil - Uso Médico Aplicação: Com Máscara Infantil Ultra-Flexível Bivalvulada Tipo: Adaptador Universal Para Spray Aerossol Características Adicionais: Transparente,Câmara Inquebrável UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | FRS | 438929 | 500 | Gel ECG 250grs - Para Exame Médico Composição: A Base De Água. Características Adicionais: Ph Neutro FRASCO 250 G |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 439630 | 30000 | Seringa descartável 20ml Slip - Material: Polipropileno, Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Lateral Luer Slip, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 439636 | 400 | Seringa 60ml Bico longo - Material: Polipropileno Capacidade: 60 ML Tipo Bico: Bico Tipo Cateter Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha Adicional: Graduada, Numerada Esterilidade: Estéril,Descartável ,Apresentação: Embalagem individual. UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | CX | 619832 | 450 | Luva de Vinil Descartável para Procedimento Pequena - Luva de vinil, Material: Borracha Sintética - Vinil / Pvc, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Sem Pó, Cor: Transparente, Tamanho: Pequeno - P, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 469169 | 1000 | SERINGA DESC. 1ML C/ AGULHA (8x0,30MM) Seringa descartável, capacidade de 1ml, graduação para 100UI, com borracha na ponta do embolo, possibilitando perfeito deslize, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa, dimensões 8mm(5/16") comprimento e 0,3mm (30G) Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 614301 | 70 | Tela Cirúrgica 7,5 x 7,5 - Modelo: Implantável Material: Monofilamento De Polipropileno Aplicação: Não Absorvível Dimensões: Cerca de 7,5 X 7,5 CM Esterilidade: Estéril UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 436908 | 20 | TELA DE POLIPROPILENO, (6, 4 X 11, 4CM), ESTERIL - Tela de Polipropileno; Em Polipropileno; Em Medidas de aproximadamente 6,4 x 11,4cm, esteril; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Unidade |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 476574 | 50 | TELA DE POLIPROPILENO 10 x 10 - Tela cirúrgica de polipropileno, tamanho 10cm x 10cm, estéril, não absorvível, embalada individualmente em papel grau cirúrgico ou combinação deste em polipropileno. Embalagem individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 437166 | 10000 | Escalpe 21 - Cateter Periférico Aplicação: Venoso Modelo: Tipo Escalpe. Material Agulha: Agulha Aço InoxDiametro: 21 GAU. Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor Conector: Conector Padrão C/ Tampa Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 439632 | 400 | SERINGAS DESC. S/AG. 60 ML - Seringa descartável, com bico slip, com graduação milimetrada, enumerada a cada 0,5ml; Tipo de vedação: embolo de borracha; Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 615301 | 50 | Sonda Botton 14 - Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia Modelo: Nível De Pele Material: Silicone Calibre: 14 FRENCH Comprimento: Cerca 1 CM Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa Componentes: Sistema Para Fixação Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periostomal Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 438578 | 200 | SONDA FOLLEY 3 VIAS N. 20 - Sonda foley 3 vias com balão confeccionado em borracha natural, siliconizada, com três vias na extremidade distal e a proximal (ponta) deverá ser arredondada com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 437180 | 15000 | Cateter 24 G - Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco Aplicação: Venoso Material Agulha: Agulha Aço Inox Diametro: 24 GAU Comprimento: Cerca 20 MM Conector: Conector Padrão Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 437167 | 5000 | Escalpe 23 - Cateter Periférico Aplicação: Venoso Modelo: Tipo Escalpe Material Agulha: Agulha Aço InoxDiametro: 23 GAU. Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor. Conector: Conector Padrão C/ TampaComponente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual Adicionar UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 283987 | 100 | SONDA ASP. TRAQUEAL N. 04 - Sonda de aspiração traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 279760 | 1800 | SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 - Sonda de aspiração traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 279763 | 1800 | SONDA ASP. TRAQUEAL N. 08 - Sonda de aspiração traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 279765 | 300 | SONDA ASP. TRAQUEAL N. 10 - Sonda de aspiração traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 279764 | 2000 | SONDA ASP. TRAQUEAL N. 12 - Sonda de aspiração traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 279761 | 2500 | SONDA ASP. TRAQUEAL N. 14 - Sonda de aspiração traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 279762 | 200 | SONDA ASP. TRAQUEAL N. 16 - Sonda de aspiração traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 283986 | 100 | SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 18 - Sonda de aspiração traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 618921 | 100 | SONDA URETRAL Nº 06 - Sonda uretral descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 435986 | 200 | SONDA URETRAL N. 12 - Sonda uretral descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 435985 | 100 | SONDA URETRAL N. 16 - Sonda uretral descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 464227 | 15 | Sonda Foley 20 2 Vias - Sonda Trato Urinário Modelo: FoleY Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme Calibre: 20 FRENCH Vias: 2 Vias Conector: Conector Padrão Volume: C/ Balão Cerca 10 ML Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 477439 | 100 | Bolsa Colostomia - Aplicação: intestinal; tipo: bolsa c/ base adesiva 1 peça; modelo: drenável; tipo de bolsa: antiodor transparente; componentes: c/ filtro gases; tipo base: adesivo microporoso e resina mista - karaya; estrutura: plana; tipo recorte base adesiva: pré cortada até 70mm; tipo uso: adulto |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 436000 | 10 | Sonda Foley 10 - Sonda Trato Urinário Modelo: Foley Material: Silicone Calibre: 10 FRENCH Vias: 2 Vias Conector: Conectores Padrão Volume: C/ Balão Cerca 5 ML Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | CX | 619834 | 150 | Luva Vinil G - Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Sintética - Vinil / Pvc Superfície: Superfície Lisa Formato: Ambidestra Pó: Sem Pó Cor: Transparente Tamanho: Grande - G Esterilidade: Não Estéril, Uso Único |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | PCT | 628237 | 45000 | COMPRESSAS GAZES ESTÉRIL 7,5 X 7,5 13 FIOS - Com 13 fios, 05 dobras, confeccionado em fios de algodão puro sem falhas e ou fiapos soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 10 unidades. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 609533 | 2000 | Equipo Microgotas - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete Comprimento Tubo: Até 180 Cm Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante Conector Paciente: Luer Esterilidade: Estéril, Uso Único Tipo Embalagem: Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 609714 | 100 | Equipo Bureta Microgotas - Material: Pvc Transparente, Sem Dehp, Volume Bureta: Bureta Cerca De 150 ML, Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro, Câmara, Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Até 180 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Uso S/ Agulha, Conector Paciente: Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 487132 | 750 | FIO SUTURA POLIGLACTINA VIOLETA 2 AGULHA 1/2 CIRCULO 40MM - Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 452988 | 400 | Fio Guia Bougie Adulto - Guia P/ Intubação Traqueal, Modelo: Tipo Bougie, Material Haste: Polímero, Tamanho*: Adulto, Esterilidade*: Estéril, Descartável |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 452989 | 400 | Fio Guia Bougie Infantil - Guia P/ Intubação Traqueal, Modelo: Tipo Bougie, Material Haste: Polímero, Tamanho*: Infantil, Esterilidade*: Estéril, Descartável |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 608432 | 30 | Fio Guia Bougie Neonatal - Guia P/ Intubação Traqueal, Modelo: Tipo Bougie, Material Haste: Polímero, Tamanho*: Neonatal, Esterilidade*: Descartável |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 436039 | 10 | SONDA FOLEY 06 - Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 6 FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 5 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 600432 | 1000 | Coletor Rigido p/ Resíduos Químicos - Material: Poliprolineo rigido; Cor: laranja; Impressão: recipente com texto e simbolo de identificação; Caracteristica adicionais: alças para transporte; Aplicação: coleta de resíduos químicos; Normas técnicas: Nr32 e RDC306 conf. Cvs21 |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 487453 | 500 | FIO NYLON 2,0 COM AGULHA 35mm - Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto Modelo Fio: Monofilamentar Diâmetro Fio: 2-0 Comprimento Fio: Cerca De 45 CM Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertido comprimento Agulha: Cerca De 35 MM Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 487385 | 3000 | FIO NYLON 3-0 COM AGULHA CIRCULO 3/8 24MM - Fio De Sutura Agulhado, Material Fio: Nylon / Poliamida Incolor,Modelo Fio: Monofilamentar,Diâmetro Fio: 3-0,Comprimento Fio: Cerca De 45 CM,Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida,Comprimento Agulha: Cerca De 24 MM,Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 487383 | 1500 | FIO NYLON 4-0 COM AGULHA CIRCULO 3/8 45CM - Fio De Sutura Agulhado, Material Fio: Nylon / Poliamida Incolor, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 24 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 396681 | 12 | ESCOVA LIMPEZA GERAL 18,40CM - Escova Limpeza Geral, Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Náilon, Características Adicionais: Autoclavável, Cabo Antiderrapante, Rígido, Comprimento: 18,40 CM, Aplicação: Limpeza De Instrumentos Em Geral, Diâmetro: 10MM |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 481925 | 100 | ESCOVA LIMPEZA CME CANULADO 05MM X 60CM - Escova Limpeza - Cme, Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 5 MM, Haste: Haste Plástica Flexível, Comprimento Total: Cerca De 60 CM, Tipo Uso: Descartável |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 436040 | 10 | Sonda Foley 08, Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 8 FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 5 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 462126 | 200 | Cateter Venoso Central Infantil, Aplicação: Venoso, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca 4 Fr, Vias: Triplo Lúmen, Lúmen: 20 A 23 GAU, Comprimento: Cerca 15 CM, Tipo Fixação: Fixação Subcutânea, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas, Componente: Kit Introdutor Completo, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 461245 | 2000 | ELETRODO INFANTIL - Aplicação 1: P/ monitoração cardiaca - ECG; modelo: de superfície; tipo: adesivo; material sensor: prata/prata clorada; adicional 1: c/ gel condutor; tamanho: infantil; acessório: s/ cabo; esterelidade: uso único. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 604835 | 750 | FIO SUTURA POLIGLACTINA VIOLETA 2 AGULHA 5/8 - Fio De Sutura Agulhado, Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 5/8 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 35 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 450958 | 10 | CANULA OROFARINGEA GUEDEL - Tamanho: conjunto com diversos tamanhos, 6 unidades material: polímero |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 451050 | 30 | MASCARA LARINGEA 1.0 - Tubo supraglótico, Tipo: mascara laringea; material: pvc; formato: em L, tamanho: nº1, componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; adicionais: c/ proteção contra mordedura; esterelidade: estéril, unico |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 483394 | 10000 | Fixador P/ Cateter Dispositivo Médico Aplicação: P / Sonda Material: Filme Adesivo Transparente. Componente: C/ Silicone Componente Adicional: Fenestrado Dimensões: Cerca De 7,0 X 9,0 CM Tipo Uso: Estéril Embalagem: Embalagem Individual. UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 465679 | 800 | Cateter Central - Aplicação: Venoso Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco Diâmetro: Cerca 7 Fr Vias: Duplo Lúmen Lúmen: 14 A 18 GAU Comprimento: Cerca 20 CM Conector: Conectores Padrão Componente: Kit Introdutor Completo Componente Ii: Revestido C/ Antimicrobiano/Antifúngico Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 452007 | 1500 | INVOLUCRO 150CM X 150CM. Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - SMS- Gramatura / Espessura: Cerca De 40 G/M2 Apresentação: Folha Tamanho: Cerca De 150 X 150 CM. Tipo Único. UNIDADE. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 439640 | 60000 | SERINGA DESCARTAVEL, 3ML LUER LOCK, Material: Polipropileno, Capacidade: 3 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 439639 | 80000 | SERINGA PLASTICA DESCARTAVEL, 5ML, S/AGULHA, BICO C/ROSCA, ESTERIL - Seringa Descartavel, Material: Polipropileno, Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha,Adicional: Graduada, Numerada,Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 623076 | 1500 | COMPRESSA 23X25 CIRÚRGICA - Compressa Hospitalar Tipo: Cirúrgica Material*: 100% Algodão Dimensões: Cerca De 23 X 25 CM Características Adicionais*: C/ Fio Radiopaco Acessórios: C/ Cordão Identificador Esterilidade*: Não estéril Uso Único Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 628269 | 20 | COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO - Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão, Tipo: Tipo Queijo, Quantidade Fios: 13 Fios/Cm2, Largura: 9 CM, Comprimento: 90 M, Dobras: 4 Dobras, Sem elementos radiopacos, Características Adicionais: Embalagem Plástica Individual. UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 438575 | 200 | SONDA FOLLEY 3 VIAS N. 22 - Sonda foley 3 vias com balão confeccionado em borracha natural, siliconizada, com três vias na extremidade distal e a proximal (ponta) deverá ser arredondada com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 607211 | 3000 | CAMPO CIRURGICO MESA - Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Mesa Auxiliar Material: Não Tecido Polipropileno Sms C/ Lâmina Polietileno Propriedade: Hidrorepelente E Impermeável. Reforço: C/ Reforço Absorvente Dimensões: Cerca De 100 X 200 CM Cor: C/ Cor Esterilidade: Estéril |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 332346 | 600 | INDICADOR QUIMICO TIRA - Indicador Químico Classe: Classe V Tipo Uso: Interno Tipo: Integrador Apresentação: Tira De Papel Características Adicionais: Para Esterilização a vapor UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 440130 | 12 | SONDA BOTTON 24 - Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele Material: Silicone Aplicação: P/ Gastrostomia, Calibre: 24 FRENCH, Comprimento: Cerca 3 CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periostomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 452987 | 30 | FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL INFANTIL - Guia P/ Intubação Traqueal, Material Haste: Metal, Tamanho*: Infantil, Esterilidade*: Esterilizável |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 452982 | 30 | FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL NEONATAL - Guia P/ Intubação Traqueal, Material Haste: Metal Revestido C/ Polímero, Tamanho*: Neonatal, Esterilidade*: Estéril, Descartável |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 436012 | 200 | SONDA FOLEY N 18 - 3 VIAS - Sonda Trato Urinário Modelo: Foley Material: Borracha Calibre: 18 FRENCH Vias: 3 Vias Conector: Conectores Padrão Volume: C/ Balão Cerca 30 ML Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 436004 | 500 | SONDA FOLLEY N.22 - Sonda Foley, Unidade Sonda Trato Urinário, Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 22 FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | CX | 619841 | 2500 | LUVA P/ PROCEDIMENTO MÉDIA - Luva de látex para procedimento, não estéril, Material: Borracha Natural - Látex, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Com Pó Bioabsorvível, Cor: C/ Cor, Tamanho: Médio - M, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | CX | 619842 | 1500 | LUVA P/ PROCEDIMENTO G - Luva de látex para procedimento, não estéril, Material: Borracha Natural - Látex, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Com Pó Bioabsorvível, Cor: C/ Cor, Tamanho: Grande - G, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único |  |  |  |
| - – Cota Ampla | CX | 619840 | 3000 | LUVA P/PROCEDIMENTO PEQUENA - Luva de látex para procedimento, não estéril, Material: Borracha Natural - Látex, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Com Pó Bioabsorvível, Cor: C/ Cor, Tamanho: Pequeno - P, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | CX | 619833 | 550 | LUVA VINIL M - Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Vinil. Superfície: Superfície Lisa Formato: Ambidestra Pó: Sem Pó Cor: Transparente Tamanho: Médio - M Esterilidade: Não Estéril, Uso Único. CAIXA C/ 100 UNIDADES. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | CX | 269880 | 500 | CLOREXIDINA 2% AQUOSO - Clorexidina Digluconato Dosagem: 2% Aplicação: Solução Tópica. solução aquosa. antisséptico. FRASCO 100ML |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | FRS | 269876 | 4000 | CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 30ML - BANHO - Clorexidina Digluconato Dosagem: 2% Aplicação: Degermante FRASCO 30ML |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 439799 | 25000 | AGULHA 40X12 - Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado Dimensão: 18 G X 1 1/2" Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico Tipo Fixação: Protetor Plástico Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 608749 | 2 | SACO LIXO HOSPITALAR LARANJA TOXICO - Saco Plástico Lixo, Capacidade: 100 L, Cor: Laranja, Características Adicionais: Com Simbologia De Tóxico E Resíduo Químico – Pacote com 100 Unidades |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | CX | 481317 | 60 | COTONETE - Haste Flexível Material Haste: Plástico Material Ponta: Algodão Aplicação: Higiene Pessoal Características Adicionais: Com 2 Pontas CAIXA 75 UNIDADES |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 437438 | 20 | SONDA URETRAL Nº 18 - Sonda uretral descartável, estéril, Sonda Trato Urinário, Modelo: Uretral, Material: Silicone, Calibre: 18 FRENCH, Conector: Conector Padrão, Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 439069 | 10 | SONDA URETRAL N. 04 - Sonda uretral descartável, estéril, Sonda Trato Urinário, Modelo: Uretral, Material: Silicone, Calibre: 4 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 487650 | 48 | FIO DE SUTURA POLIESTER TRANCADO C/ CERA - Fio De Sutura Agulhado, Material Fio: Poliéster Verde, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: Nº 2, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Comprimento Agulha: Cerca De 40 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 487652 | 48 | FIO DE SUTURA POLIESTER TRANCADO COM CERA - Fio De Sutura Agulhado, Material Fio: Poliéster Verde, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: Nº 5, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 1/2 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 50 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 423753 | 6 | CANULA METAL CURTA 6- Cânula De Traqueostomia Material*: Metal Diâmetro Externo: Aproximadamente Cerca De 12 MM , Comprimento : 6 cm, Acessórios: Mandril Com Guia Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 423752 | 12 | CANULA METAL CURTA 4 Cânula De Traqueostomia Material*: Metal Modelo: Curta Diâmetro aproximadamente de 10MM e Comprimento: 5cm Acessórios: Mandril Com Guia Embalagem Individual. UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 423722 | 2 | CANULA METAL 0- Cânula De Traqueostomia Material: Metal Modelo: Curta Diâmetro Externo :Aproximadamente de 6 MM e Comprimento 5,0 cm. Acessórios: Mandril Com Guia Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE descritivo adaptado |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 423735 | 2 | CANULA METAL 1 - Cânula De Traqueostomia Material*: Metal Modelo: Curta Diâmetro Externo: Aproximadamente de 7 MM e Comprimento 5,5cm Acessórios: Mandril Com Guia Embalagem: Embalagem Individual. UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 423723 | 2 | CANULA METAL 2 - Cânula De Traqueostomia Material*: Metal Modelo: Curta Diâmetro Externo Aproximadamente de 8 MM e Comprimento: 6,0 cm Acessórios: Mandril Com Guia Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 423773 | 15 | CANULA METAL CURTA 3 - Cânula De Traqueostomia Material*: Metal Modelo: Curta Diâmetro Externo: Aproximadamente de 9 MM e comprimento 4,5cm Acessórios: Mandril Com Guia Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 423739 | 15 | CANULA METAL CURTA 5 - Cânula De Traqueostomia Material*: Metal Modelo: Curta, Diâmetro Externo: Aproximadamente de 11MM e Comprimento 5,5cm Acessórios: Mandril Com Guia Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 423774 | 15 | CANULA METAL LONGA 3- Cânula De Traqueostomia Material*: Metal Modelo: longa Diâmetro Externo Aproximadamente de 9 MM e Comprimento 8,5cm, Acessórios: Mandril Com Guia : Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 423770 | 15 | CANULA METAL LONGA 4- Cânula De Traqueostomia Material*: Metal Modelo: longa Diâmetro Externo Aproximadamente de 10MM e Comprimento 9,0cm, Acessórios: Mandril Com Guia: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 423757 | 15 | CANULA METAL LONGA 5- Cânula De Traqueostomia Material*: Metal Modelo: longa Diâmetro Externo Aproximadamente de 11MM e Comprimento 9,5cm, Acessórios: Mandril Com Guia: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 423771 | 15 | CANULA METAL LONGA 6- Cânula De Traqueostomia Material*: Metal Modelo: longa Diâmetro Externo Aproximadamente de 12 MM e Comprimento 10,5cm, Acessórios: Mandril Com Guia: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 468771 | 15 | CANULA METAL 3- CANULA METAL 3- Cânula De Traqueostomia Material*: Metal Diâmetro Externo Aproximadamente de 9 MM e Comprimento 6,5cm, Acessórios: Mandril Com Guia: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 423733 | 15 | CANULA METAL 4- Cânula De Traqueostomia Material*: Metal Diâmetro Externo Aproximadamente de 10 MM e Comprimento 7,0 cm, Acessórios: Mandril Com Guia: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 423720 | 15 | CANULA METAL 5- - Cânula De Traqueostomia Material*: Metal Diâmetro Externo Aproximadamente de 11 MM e Comprimento 7,5cm, Acessórios: Mandril Com Guia: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 423734 | 15 | CANULA METAL 6- Cânula De Traqueostomia Material*: Metal Diâmetro Externo Aproximadamente de 12 MM e Comprimento 8,0 cm, Acessórios: Mandril Com Guia: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 395915 | 2 | CANULA 3,0 NEO - Cânula De Traqueostomia Material: Silicone Flexível, Isento Látex Tipo Uso: Descartável Esterilidade: Estéril Diâmetro Interno: 3,0 MM Aplicação: Neonatal Outros Componentes: Radiopaco, C/ Conector Padrão 15 Mm Características Adicionais: C/ Obturador C/ Ponta Arredondada Comprimento: 32MM UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 395916 | 2 | CANULA 4,0MM NEO NATAL - Cânula De Traqueostomia Material: Silicone Flexível, Isento Látex Tipo Uso: Descartável Esterilidade: Estéril Diâmetro Interno: 4,00 MM Aplicação: Neonatal Outros Componentes: Radiopaco, C/ Conector Padrão 15 Mm Características Adicionais: C/ Obturador C/ Ponta Arredondada Comprimento: 36 MM UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 615901 | 5 | Cânula De Traqueostomia 3 Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero Tipo: Radiopaco Diâmetro Interno: Cerca De 3,0 MM Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível Acessórios: C/ Fita P/ Fixação Acessórios 01: Obturador Acessórios 02: Conector Universal Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 427908 | 5 | Cânula De Traqueostomia 4 Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero Tipo: Radiopaco Diâmetro Interno: Cerca De 4,0 MM Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível Acessórios: C/ Fita P/ Fixação Acessórios 01: Obturador Acessórios 02: Conector Universal Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 428136 | 12 | Cânula De Traqueostomia 5 Material*: Polímero Tipo: Radiopaco Diâmetro Interno: Cerca De 5,0 MM Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível Acessórios: C/ Fita P/ Fixação Acessórios 01: Obturador Acessórios 02: Conector Universal Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE Descritivo Adaptado. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 615900 | 12 | Cânula De Traqueostomia 6 Cânula De Traqueostomia Material*: PVC, Tipo: Radiopaco, Diâmetro Interno: cerca de 6 MM Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada Acessórios: Mandril Com Guia Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Outros Componentes*: Com Dispositivo De Fonação Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 631064 | 12 | Cânula De Traqueostomia 7 Cânula De Traqueostomia Material: PVC , Tipo: Radiopaco, Diâmetro Interno: Cerca de 7 MM Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada Acessórios: Mandril Com Guia Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Outros Componentes*: Com Dispositivo De Fonação Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 631066 | 12 | Cânula De Traqueostomia 8 Cânula De Traqueostomia Material: PVC , Tipo: Radiopaco ,Diâmetro Interno: cerca de 8 MM Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada Acessórios: Mandril Com Guia Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Outros Componentes*: Com Dispositivo De Fonação Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 438091 | 5 | Cânula De Traqueostomia 9 - Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc Tipo: Radiopaco , Diâmetro: Cerca De 9,0 MM Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Outros Componentes*: C/ Sistema De Controle De Pressão Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 451313 | 10 | TUBO ENDOTRAQUAL 2,5 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 2,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 451311 | 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 3,0 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | PCT | 451317 | 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 3,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal A traumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 451318 | 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 4,0 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 451312 | 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL N 4,5 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 4,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único. UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 451316 | 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL N 5,0 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 5,0 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único. UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 451322 | 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL N 5,5 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 5,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único. UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 451320 | 60 | TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 8,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 451319 | 60 | TUBO ENDOTRAQUEAL 9,0 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 9,0 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 451315 | 30 | TUBO ENDOTRQUEAL 9,5 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 9,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único UNICO UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | PCT | 628243 | 100 | COMPRESSAS GAZES 7,5 X 7,5 13 FIOS - Com 13 fios, 05 dobras e 08 camadas, não estéril, sem elemento radiopaco, pacote com 500 unidades, confeccionado em fios de algodão puro sem falhas e ou fiapos soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras. Embalagem com dados de identificação e procedência |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 476573 | 50 | TELA CIRURGICA 10X15 CM - Tela Cirúrgica Modelo: Implantável Material: Monofilamento De Polipropileno Aplicação: Não Absorvível Dimensões: Cerca De 10 X 15 CM Esterilidade: Estéril UNIDADE |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 464741 | 120 | Dreno de Sucção Portovac, Tipo: Port-Vac, Reservatório de 600ml, Extenção em PVC cristal atôxico, Conector de duas vias, Cateter em PVC cristal atôxico com indicador radiopaco, Clamp para interrupção do fluxo ou regulagem do vácuo, Embalagem em papel grau cirúrgico, esterilizada a gás óxido de etileno. Descritivo modificado |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | PCT | 421075 | 250 | PAPEL ELETROCARDIOGRAFO 210MM X 140MM, Largura 210MM, Comprimento 140MM, Tipo 140 folhas, Características Adicionais compatível com Elisha. Descritivo modificado |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 481794 | 5000 | Lençol Descartável Uso Hospitalar, Matéria Prima: 100% Polipropileno, Não Tecido Tnt, Gramatura 1: Cerca De 20 G/M2, Dimensões: Cerca De 100 X 250 Cm, Apresentação 1: C/ Elástico |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 454551 | 20 | Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Traqueostomia. Material: Silicone, Tamanho Infantil, Tipo Fixação: C/ Fixador Cervical Ajustável. Tipo Conector: Conector Padrão Giratório C/ Orifício |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 451324 | 50 | TUBO ENDOTRAQUEAL N 2 Material: Pvc Siliconizado; Modelo: Curva Magill; Calibre: 2,0; Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy; Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão; Componente 2: Radiopaco, Graduado; Tipo Conector: Conector Padrão; Esterilidade: Estéril, Uso Único |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 452226 | 500 | IMOBILIZADOR TALA 100 x 1,5cm Imobilizador (Tala) Material: Alumínio Revestido C/ Espuma Tamanho: Cerca De 100 X 1,5 Cm. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 454554 | 50 | KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO Modelo: Venturi; Material: Plástico; Adicional: C/ Tubo Corrugado; Tamanho: Adulto; Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável; Tipo Extensão: Extensor Cerca De 2,0 M; Tipo Conector: Conector Padrão; Descritivo adaptado: sistema de ajuste giratório. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 454555 | 10 | KIT MASCARA DE VENTURI INFANTIL Modelo: Venturi; Material: Plástico; Adicional: C/ Tubo Corrugado; Tamanho: Infantil; Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável; Tipo Extensão: Extensor Cerca De 2,0 M; Tipo Conector: Conector Padrão. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 454550 | 20 | MASCARA GASOTERAPIA TRAQUEOSTOMIA ADULTO Aplicação: P/ Traqueostomia; Material: Silicone; Tamanho: Adulto; Tipo Fixação: C/ Fixador Cervical Ajustável; Tipo Conector: Conector Padrão Giratório C/ Orifício |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 436868 | 5 | MASCARA MACRONEBULIZADOR P/ OXIGENIO ADULTO Modelo: Macronebulizador; Saída: P/ Oxigênio; Tipo Máscara: Máscara Em Silicone, C/ Ajuste; Tamanho: Adulto; Tipo Frasco: Frasco Acrílico Graduado, C/ Tampa; Volume: Cerca De 500 ML; Tipo Extensão: Traqueia Corrugada Em Silicone C/ Conectores; Comprimento Extensão: Cerca De 1,5 M; Característica Adicional: Conector Metal C/Rosca; Esterilidade*: Esterilizável |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 619218 | 200 | FRASCO SECREÇÃO - Reservatório P/ Aspiração De Procedimento Invasivo, Modelo: Frasco Material: Polímero Rígido Transparente, Graduado Volume: Cerca De 1000 ML, Tipo Tampa: Tampa Plástica 2 Vias, C/ Sistema Antirrefluxo, Adicional: C/ Extensão E Clamp, Compatibilidade: Compatível C/ Aspirador Cirúrgico / Rede De Vácuo, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único. |  |  |  |
| - – Cota Exclusiva | UN | 472668 | 2 | Balança Digital Pediátrica - Tipo: Balança pediátrica: Modelo: Elétrica; Material: Gabinete plástico; Componente I: C/ Visor e ajuste digital; Componete II: Concha Anatômica em poliprolieno injetado; Componente III: Pés regulaveis; Capacidade máxima carga: Até 25kg. |  |  |  |
| - – Cota Restrita | CX | 619840 | 1000 | LUVA P/PROCEDIMENTO PEQUENA - Luva de látex para procedimento, não estéril, Material: Borracha Natural - Látex, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Com Pó Bioabsorvível, Cor: C/ Cor, Tamanho: Pequeno - P, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | VALOR GLOBAL |  |

Dados da Empresa:

| Razão Social |  |
| --- | --- |
| CNPJ |  |
| Endereço |  |
| Telefones |  |
| Endereços eletrônicos |  |
| Dados Bancários |  |

Validade da proposta – mínimo 60 dias

NOME

Cargo