ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

| ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA / PROCEDÊNCIA Nº Registro ANVISA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1– Cota Exclusiva | UNIDADE | 3 | REFRIGERADOR DOMÉSTICO CAPACIDADE: 300 L, VOLTAGEM: 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FROST FREE, CONTROLE TEMPERATURA, GAVETA TRANSPARENTE, COR: BRANCA, TIPO: VERTICAL / O1 PORTA |  |  |  |
| 2– Cota Exclusiva | UNIDADE | 2 | FORNO MICROONDAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 28 L (APROXIMADAMENTE), POTÊNCIA: 800 W, VOLTAGEM: 110/220 V, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIMER, PRATO GIRATÓRIO, AUTO DESCONGELAMENTO |  |  |  |
| 3– Cota Exclusiva | UNIDADE | 2 | APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO: TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM: 110/220 V, MATERIAL GABINETE: METÁLICO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 5,20 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, COR: BRANCA |  |  |  |
| 4– Cota Exclusiva | UNIDADE | 2 | FRIGOBAR CAPACIDADE: 100 A 130 L,TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V,COR: BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SELO PROCEL,CONSUMO MÁXIMO: 15 KW/H |  |  |  |
| 5– Cota Exclusiva | UNIDADE | 15 | CHUVEIRO ELÉTRICO MATERIAL: TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA: 3, ACABAMENTO: PLÁSTICO, COR: BRANCA, POTÊNCIA: 5.500 W, TENSÃO OPERAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MANGUEIRA E DUCHA MANUAL |  |  |  |
| 6– Cota Exclusiva | UNIDADE | 20 | ASSENTO VASO SANITÁRIO MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALMOFADADO |  |  |  |
| 7– Cota Exclusiva | UNIDADE | 2 | FRAGMENTADORA PAPEL CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO: 13 A 15 FL, TENSÃO MOTOR: 110 V, ABERTURA: 240 MM, CAPACIDADE LIXEIRA: 70 L, TIPO: ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESTROI CLIPS, GRAMPO, DISQUETE, CD E CARTÃO PVC. |  |  |  |
| 8– Cota Exclusiva | UNIDADE | 5 | ARMÁRIO AÇO TIPO: ROUPEIRO, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA, QUANTIDADE PORTAS: 4 UN, ALTURA: 1,97 M, LARGURA: 0,60 M, PROFUNDIDADE: 0,45 M (MEDIDAS APROXIMADAS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRA INTERNA, FECHADURA COM CHAVES |  |  |  |
| 9– Cota Exclusiva | UNIDADE | 1 | ARMÁRIO MATERIAL: AÇO SUPERIOR, QUANTIDADE PORTAS: 3 UN, TIPO PORTAS: COM PUXADORES, COR: BRANCO, ALTURA: 0,55 M APROXIMADAMENTE, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,50 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1 UN |  |  |  |
| 10– Cota Exclusiva | UNIDADE | 3 | ARMÁRIO MATERIAL: AÇO, TIPO: ROPEIRO, QUANTIDADE PORTAS: 16 UN, ALTURA APROXIMADAMENTE: 1,90 M, LARGURA APROXIMADAMENTE: 1,25 M, PROFUNDIDADE: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHAMENTO COM PITAO PARA CADEADO |  |  |  |
| 11– Cota Exclusiva | UNIDADE | 2 | ARQUIVO ESCRITÓRIO MATERIAL: CHAPA AÇO 26, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, PADRÃO ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UM, APLICAÇÃO: PASTAS SUSPENSAS, COR: CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, GAVETAS DESLIZANTES, DIMENSÕES 1,33 X 0,46 X 0,60M |  |  |  |
| 12– Cota Exclusiva | UNIDADE | 15 | CADEIRA ESCRITÓRIO REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO, BASE TIPO: GIRATÓRIA, COR: PRETA, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS REGULÁVEIS, QUANTIDADES DE PÉS: 5 PÉS, DIMENSÕES APROXIMADAS ASSENTO: 48 X 47 CM, ENCOSTO: 42X 63 CM |  |  |  |
| 13– Cota Exclusiva | UNIDADE | 1 | CAMA MATERIAL: MADEIRA, TIPO: BOX/SOLTEIRO, COMPRIMENTO: 1,88 M, LARGURA: 0,88 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI ÁCARO, ANTIALÉRGICO |  |  |  |
| 14– Cota Exclusiva | UNIDADE | 1 | COLCHÃO TIPO: SOLTEIRO, MATERIAL: ESPUMA, TECIDO DE REVESTIMENTO: POLIÉSTES ANTIÁCARO E ANTIALÉGIC0, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO: 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA: 20 CM |  |  |  |
| 15– Cota Exclusiva | UNIDADE | 5 | BANQUETA MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO,TIPO ASSENTO: FIXO,MATERIAL BASE ASSENTO: MADEIRA COM ESPUMA,ACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADO,CARACTERÍSTICA ASSENTO: CIRCULAR ACOLCHOADO,REVESTIMENTO ASSENTO: COURO SINTÉTICO,COR ASSENTO: PRETA,ALTURA: 60 CM A 65 CM |  |  |  |
| 16– Cota Exclusiva | UNIDADE | 5 | POLTRONA RECLINÁVEL MATERIAL: MADEIRA, COMPONENTES: ASSENTO, ENCOSTO, APOIO BRAÇOS E PÉS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGULAÇÃO DE INCLINAÇÃO, COM NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES, ACABAMENTO: REVESTIDA EM CORINO, LARGURA: 700 MM MM, PROFUNDIDADE: 900 MM, ALTURA: 100 CM, ESTRUTURA: MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, MODELO: ENCOSTO REGULÁVEL |  |  |  |
| 17– Cota Exclusiva | UNIDADE | 15 | POLTRONA HOSPITALAR MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURVIN, TIPO: FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BRAÇOS |  |  |  |
| 18– Cota Exclusiva | UNIDADE | 20 | SUPORTE PARA SORO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL,ACABAMENTO DA ESTRUTURA: ESMALTADO,TIPO: PORTÁTIL E REGULÁVEL,RODÍZIOS: SEM RODÍZIOS,PÉS: COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO,GANCHOS: 4 GANCHOS |  |  |  |
| 19– Cota Exclusiva | UNIDADE | 15 | CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL,TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL EM X,MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO AERONÁUTICO,ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI,TIPO USO: LOCOMOÇÃO,APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS,ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: POLIAMIDA,TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6",TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24",TIPO FREIO: FREIO BILATERAL, CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 100 KG |  |  |  |
| 20– Cota Exclusiva | UNIDADE | 15 | CADEIRA DE RODAS BANHO TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL,TIPO CONSTRUTIVO: FIXA,MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO,ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA,TIPO USO: BANHO,TAMANHO: ADULTO,TIPO ENCOSTO: ENCOSTO FIXO,APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS FIXOS,ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: ENCOSTO EM NYLON, ASSENTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO,TIPO DE PNEU: RODÍZIOS,TIPO FREIO: C/ FREIO,APOIO PÉS: PLATAFORMA P/ PÉS,CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO |  |  |  |
| 21– Cota Exclusiva | UNIDADE | 20 | ESCADA HOSPITALAR NÚMERO DEGRAUS: 2 DEGRAUS,MATERIAL: ESTRUTURA E PISO EM AÇO INOXIDÁVEL,REVESTIMENTO DEGRAU E SAPATA: COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE,DIMENSÃO (C X L X A): CERCA DE 45 X 45 X 50 CM,CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO DE 150 KG |  |  |  |
| 22– Cota Exclusiva | UNIDADE | 12 | MACA CLÍNICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL,ACABAMENTO DAS RODAS: RODAS TERMOPLÁSTICA,RODAS: 4 RODÍZIOS DE 6", FREIO NOS 4 RODÍZIOS,CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO 100 KG ,COMPRIMENTO: ATÉ 1,90 M,LARGURA: CERCA DE 0,60 M,ALTURA: CERCA DE 0,80 M,COMPONENTES: SUPORTE SORO REMOVÍVEL,COMPONENTES 01: SUPORTE PARA CILINDRO DE O2,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES ESCAMOTEÁVEIS, ACESSÓRIOS: COLCHONETE |  |  |  |
| 23– Cota Exclusiva | UNIDADE | 15 | COLCHÃO USO HOSPITALAR MATERIAL: ESPUMA FLEXÍVEL POLIURETANO, REVESTIMENTO: C/ CAPA NÃO REMOVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES (C X L X A): CERCA DE 188 X 78 X 12 CM, DENSIDADE: CERCA DE D-26 A D-33 KG/M |  |  |  |
| 24– Cota Exclusiva | UNIDADE | 563 | PROTETOR PORTA / QUINA / PAREDE MATERIAL: PVC, TIPO: INTERNO, APLICAÇÃO: PAREDE ROLO COM NO MÍNIMO 80CM |  |  |  |
| 25– Cota Exclusiva | UNIDADE | 10 | RELÓGIO MATERIAL: ALUMÍNIO CROMADO, TIPO: PAREDE, MOSTRADOR: ANALÓGICO, FUNCIONAMENTO: PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOSTRADOR NUMÉRICO, VIDRO DE PROTEÇÃO, DIÂMETRO: 45 CM |  |  |  |
| 26– Cota Exclusiva | UNIDADE | 5 | TERMÔMETRO TIPO: DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: -5 A 100ºC °C, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: AMBIENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UMIDADE E TEMPERATURA DO AR |  |  |  |
| 27– Cota Exclusiva | UNIDADE | 2 | TERMÔMETRO TIPO: DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: -50°C A +70 °C, APLICAÇÃO: GELADEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY CRISTAL, BASE MAGNÉTICA, ALARME, SENSOR, ALIMENTAÇÃO: PILHA |  |  |  |
| 28– Cota Exclusiva | UNIDADE | 30 | FITA MÉTRICA MATERIAL: POLIÉSTER E FIBRA VIDRO, COMPRIMENTO: 200 CM, COR: AMARELA |  |  |  |
| 29– Cota Exclusiva | UNIDADE | 10 | ESFIGMOMANÔMETRO AJUSTE: DIGITAL, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO |  |  |  |
| 30– Cota Exclusiva | UNIDADE | 15 | ESFIGMOMANÔMETRO AJUSTE: ANALÓGICO, ANEROIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO, ADICIONAL: ISENTO DE LÁTEX |  |  |  |
| 31– Cota Exclusiva | UNIDADE | 5 | ESFIGMOMANÔMETRO AJUSTE: ANALÓGICO, ANEROIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO OBESO |  |  |  |
| 32– Cota Exclusiva | UNIDADE | 5 | ESFIGMOMANÔMETRO AJUSTE: ANALÓGICO, ANEROIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO, TIPO FECHO: FECHO EM METAL, TAMANHO: INFANTIL |  |  |  |
| 33– Cota Exclusiva | UNIDADE | 2 | ESFIGMOMANÔMETRO AJUSTE: ANALÓGICO, ANEROIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: NEONATAL |  |  |  |
| 34– Cota Exclusiva | UNIDADE | 10 | ESTETOSCÓPIO TIPO: BIAURICULAR, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO “Y” PVC, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR DUPLO AÇO INOX COM ANEL DE BORRACHA, TAMANHO: ADULTO |  |  |  |
| 35– Cota Exclusiva | UNIDADE | 03 | OTOSCÓPIO TIPO: LED, LENTE GIRATÓRIA: MÍNIMO DE 2X, MODELO: COM VISOR SOBRESSALENTE, ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS, COMPONENTES: 8 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, TIPO CONECTOR: CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, TIPO PROTEÇÃO: ESTOJO PRÓPRIO |  |  |  |
| 36– Cota Exclusiva | UNIDADE | 50 | OXÍMETRO DIGITAL TIPO: PORTÁTIL, FAIXA MEDIÇÃO OXIGÊNIO: 0 A 99 PER, TOLERÂNCIA MÁXIMA ERRO MEDIÇÃO: 1% PARA 0,1 MG/L, FAIXA TEMPERATURA: -5 A 45°C, TIPO CORREÇÃO ATMOSFÉRICA: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETRO OXIGÊNIO E BOLSA TRANSPORTE |  |  |  |
| 37– Cota Exclusiva | UNIDADE | 1 | OXÍMETRO USO MÉDICO TIPO: MESA, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1: 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1: CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 : CERCA DE 8H, ALIMENTAÇÃO: BATERIA, ACESSÓRIOS: COM SENSOR |  |  |  |
| 38– Cota Exclusiva | UNIDADE | 3 | TERMÔMETRO TIPO: DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: INTERNA (-20/+70°C) E EXTERNA (-50/+70°C) °C, APLICAÇÃO: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AMBIENTES, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTÃO LIGA/DESLIGA, CABO EXTENSOR COM MÍNIMO 2M, ALIMENTAÇÃO: PILHA |  |  |  |
| 39– Cota Exclusiva | UNIDADE | 50 | TERMÔMETRO CLÍNICO AJUSTE: DIGITAL, ESCALA: ATÉ 45° C, TIPO: USO AURICULAR E DE TESTA, COMPONENTES: COM ALARMES, MEMÓRIA: ATÉ 30 MEDIÇÕES, EMBALAGEM: INDIVIDUAL |  |  |  |
| 40– Cota Exclusiva | UNIDADE | 05 | CAIXA TÉRMICA MATERIAL: POLIURETANO EXPANDIDO, DENSISADE: 35 KG/M3, CAPACIDADE: 8 LITROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA ARTICULADA, TRINCO EMBUTIDO, ALÇA DUPLA, DRENO |  |  |  |
| 41– Cota Exclusiva | UNIDADE | 02 | MOCHILA PARA RESGATE COM 8 ESTOJOS, PARA ARMAZENAR ITENS DE PRIMEIRO SOCORROS E UTILIZADA EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E RESGATE, DESENVOLVIDA EM NYLON, UM MATERIAL RESISTENTE E 90% IMPERMEÁVEL, FÁCIL DE CARREGAR E MANUSEAR, POIS APRESENTA ALÇA DE MÃO E COSTA, ZÍPER DE QUALIDADE E DOIS CURSORES DE ABERTURA TOTAL, POSSUI 8 ESTOJOS ESPECÍFICOS POR TIRAS AUTOCOLANTES UTILIZADOS PARA GUARDAR ITENS DE APOIO PARA QUEIMADURA, ACESSO VENOSO, VIAS AÉREAS ENTRE OUTROS. AS PARTES FRONTAIS DOS ESTOJOS SÃO FEITOS DE MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DOS ITENS, REVESTIDA DE MATERIAL TÉRMICO, ACOMPANHA ALÇA COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM E DESTAQUE, INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ALÇA DE MÃO, ALÇA PARA COSTAS COM REGULAGEM |  |  |  |
| 42– Cota Exclusiva | UNIDADE | 1 | LUPA TIPO: PORTÁTIL, FORMATO: REDONDA, FAIXA AMPLIAÇÃO: 2 A 14X CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRAÇO DOBRÁVEL, DOIS BANCOS DE LUZ CONTROLADOS INDIRETAMENTE, TENSÃO: 110V, MATERIAL: PLÁSTICO |  |  |  |
| 43– Cota Exclusiva | UNIDADE | 1 | LUPA TIPO: DE MESA COM ILUMINAÇÃO LED,DIAMETRO: 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 48 LEDS, POTÊNCIA: 6W, TENSÃO: BIVOLT, MATERIAL: VIDRO ACESSÓRIO: SUPORTE E PINÇA |  |  |  |
| 44– Cota Exclusiva | UNIDADE | 150 | COMPADRE (URINOL) MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, CAPACIDADE: 1000 ML |  |  |  |
| 45– Cota Exclusiva | UNIDADE | 100 | COMADRE MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 2000 M, TAMANHO: ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO: TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM CABO |  |  |  |
| 46– Cota Exclusiva | UNIDADE | 3 | BALANÇA CAPACIDADE: 180 KG, DIVISÃO: 100 G, ALIMENTAÇÃO: BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTÁTIL, PLATAFORMA DE VIDRO, MODELO: DIGITAL |  |  |  |
| 47– Cota Exclusiva | UNIDADE | 50 | MANTA TÉRMICA PARA PACIENTE TIPO DE AQUECIMENTO: ISOLANTE TÉRMICO, MATERIAL: PELÍCULA DE POLÍMERO ALUMINIZADO, TAMANHO: ADULTO, APLICAÇÃO: P/ CORPO INTEIRO, ESTERILIDADE: USO ÚNICO, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL |  |  |  |
| 48– Cota Ampla | UNIDADE | 23 | MICROCOMPUTADOR. PROCESSADOR DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) NÚCLEOS FÍSICOS DE PROCESSAMENTO E 8 (OITO) THREADS;DEVE POSSUI FREQUÊNCIA BASE DE OPERAÇÃO DE NO MÍNIMO 3.4 GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE NO MÍNIMO 4.5 GHZ; DEVE POSSUIR DATA DE LANÇAMENTO A PARTIR DO ANO DE 2024; DEVE POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL (L1 + L2 + L3/SMART CACHE) DE NO MÍNIMO 17MB. DEVE POSSUIR AS INSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AES, VTX E VT-D; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES QUE TENHAM DATA DE LANÇAMENTO ANTERIOR AO ANO DE 2024; CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA DEVE POSSUIR PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO;O PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO E UMA DAS SAÍDAS DE VÍDEO DEVEM SUPORTAR A RESOLUÇÃO DE 4096X2304@60HZ OU SUPERIOR;DEVE POSSUIR SUPORTE NATIVO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO A 02 (DOIS) MONITORES DE VÍDEOS SIMULTANEAMENTE;DEVE POSSUIR SUPORTE A DIRECTX 12 E OPENGL 4.5 OU VERSÕES SUPERIORES;DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO ANALÓGICA NATIVA VGA (DSUB) E 02 (DUAS) PORTAS DE VÍDEO DIGITAL, DO TIPO HDMI 2.0 OU DISPLAYPORT 1.4 OU DE VERSÕES SUPERIORES. NÃO SERÃO ACEITOS ADAPTADORES OU CABOS ADAPTADORES PARA AS PORTAS DE VÍDEO, DEVENDO TODAS AS PORTAS SEREM NATIVAS DO MICROCOMPUTADOR; MEMÓRIA PRINCIPAL (RAM) DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 08 (OITO) GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 OU DE TECNOLOGIA MAIS RECENTE, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 3200 MHZ;DEVE POSSUIR SUPORTE A TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E CAPACIDADE DE EXPANSÃO A ATÉ 64GB DE MEMÓRIA RAM OU SUPERIOR; PLACA MÃE (MOTHERBOARD) DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) SLOTS PCIE, NO MÍNIMO 1 (UM) SLOT DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PCIE 4.0 X16 OU VERSÃO SUPERIOR;DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) SLOTS DO TIPO M.2, QUE PERMITAM A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO SIMULTÂNEO DE 01 (UMA) PLACA WIRELESS M.2 E 1 (UM) SSD NVME M.2 PCIE; DEVE POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE) VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR INTEGRADO DE FÁBRICA À PLACA MÃE, SEM ADAPTAÇÕES, NÃO SENDO ACEITOS MÓDULOS TPM EM SLOTS OU SOLUÇÕES VIA FIRMWARE. PORTAS USB DEVE POSSUIR O MÍNIMO DE 6 (SEIS) PORTAS USB INTEGRADAS À PLACA-MÃE. DAS 6 (SEIS) PORTAS USB, NO MÍNIMO 4 (QUATRO) DEVEM ATENDER O PADRÃO USB 3.2 OU SUPERIOR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 (TRÊS) PORTAS USB POSICIONADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, DAS QUAIS NO MÍNIMO 2 (DUAS) DEVEM ATENDER O PADRÃO USB 3.2 OU SUPERIOR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 1 (UMA) PORTA NO PADRÃO USB-C (USB TIPO C) POSICIONADA NA PARTE FRONTAL DO GABINETE. NÃO É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE HUBS OU ADAPTADORES PCI PARA DISPONIBILIZAÇÃO DAS PORTAS USB SOLICITADAS. ARMAZENAMENTO DEVE POSSUIR 01 (UM) SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 256GB, COM SUPORTE NATIVO A CRIPTOGRAFIA POR HARDWARE (OPAL SSD OU SED SSD). DEVE SUPORTAR A INSTALAÇÃO DE 01 (UM) DISCO SATA 3 ADICIONAIS; CONTROLADOR DE REDE ETHERNET DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE REDE ONBOARD, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES FAST ETHERNET E GIGABIT ETHERNET E COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE DE REDE; DEVE POSSUIR CONECTOR ETHERNET DO TIPO RJ-45 FÊMEA. COMPONENTES ADICIONAIS: MONITOR LED MÍNIMO 27”, COM TECLADO E MOUSE WIRELLES TECLADO WIRELESS DEVE POSSUIR LAYOUT PT-BR NO PADRÃO ABNT OU ABNT2;,DEVE POSSUIR BLOCO DE TECLADO NUMÉRICO SEPARADO DAS DEMAIS TECLAS.DEVE POSSUIR OPÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA OU INCLINAÇÃO;DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA À RESPINGOS OU DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS; MOUSE WIRELLES DEVE POSSUIR TAMANHO GRANDE (PLENO / FULL SIZE / TAMANHO COMPLETO), NÃO SERÁ ACEITO MOUSE DE TAMANHO REDUZIDO; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 BOTÕES E SCROLL (ROLAGEM); DEVE POSSUIR SENSOR ÓPTICO E RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1000 DPI (PONTOS POR POLEGADA); SISTEMA OPERACIONAL O COMPUTADOR DEVE VIR EQUIPADO COM LICENÇA DO WINDOWS 11 PRO ORIGINAL DE FÁBRICA, GRAVADA NA BIOS. ESSA LICENÇA DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO DESDE A SUA FABRICAÇÃO. O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS LICENCIADO DEVERÁ ESTAR PRÉ-INSTALADO, EM COMO, TODOS OS DRIVERS DE ADAPTADORES INTERNOS NECESSÁRIO PARA SEU FUNCIONAMENTO; NO ATO DA ENTREGA, SERÁ FEITA VERIFICAÇÃO, UTILIZANDO COMANDOS WMI OU SOFTWARES APROPRIADOS, PARA ASSEGURAR QUE A LICENÇA (WINDOWS KEY / PRODUCT KEY) DO MICROSOFT WINDOWS ESTEJA EFETIVAMENTE GRAVADA NA BIOS. CASO NÃO ESTEJA CONFORME ESPECIFICADO, OS COMPUTADORES NÃO SERÃO ACEITOS. ALÉM DISSO, SERÃO CONDUZIDAS DILIGÊNCIAS JUNTO AO FABRICANTE DO COMPUTADOR E À MICROSOFT PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE E LEGALIDADE DAS LICENÇAS FORNECIDAS. MONITOR COMPUTADOR DEVE SER DO MESMO FABRICANTE E NO MESMO PADRÃO DE COR DO COMPUTADOR OFERTADO; DEVE SER DE LINHA EMPRESARIAL OU CORPORATIVA. DEVE SER DE TELA PLANA, DO TIPO LCD, LED OU WLED; DEVE POSSUIR O TAMANHO DE NO MÍNIMO 27” (POLEGADAS); DEVE POSSUIR RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1920X1080 PIXEL A 60HZ OU SUPERIOR; DEVE POSSUIR ANTI-GLARE OU SIMILAR (ANTI-REFLEXO); DEVE POSSUIR BRILHO DE MÍNIMO DE 250 NITS; DEVE POSSUIR COLOR GAMUT (GAMA DE CORES) DE 72% NTSC (CIE 1931) OU SRGB DE 99%, OU SUPERIORES; DEVE POSSUIR PIXEL PITCH DE NO MÁXIMO 0.248X0.248 MM; DEVE POSSUIR TAXA DE CONTRASTE TÍPICO / ESTÁTICO DE NO MÍNIMO 1.000:1; DEVE POSSUIR ÂNGULO DE VISÃO DE NO MÍNIMO 178º NA VERTICAL E NA HORIZONTAL; DEVE POSSUIR TEMPO DE RESPOSTA IGUAL OU INFERIOR A 6MS; DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO DE MONTAGEM VESA 100X100MM; DEVE POSSUIR NATIVAMENTE SEM UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES, NO MÍNIMO 1 (UMA)PORTA DE VÍDEO DO TIPO VGA (D-SUB) E 1 (UMA) PORTA DE VÍDEO DO TIPO DISPLAYPORT OU HDMI; DEVE POSSUIR AJUSTES DE ÂNGULO DE INCLINAÇÃO (FRENTE/TRÁS) E AJUSTE DE ALTURA DE NO MÍNIMO 130MM, TODOS OS AJUSTES DEVEM SER NATIVOS DO MONITOR, OU SEJA, SEM A UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES OU SUPORTES EXTRAS; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 1 (UM) CABO DE SINAL DE VÍDEO DO TIPO HDMI OU DISPLAYPORT, COMPATÍVEL NATIVAMENTE COM O MONITOR E MICROCOMPUTADOR OFERTADOS, SEM UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES OU CABOS ADAPTADORES. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT |  |  |  |
| 49– Cota Exclusiva | UNIDADE | 2 | Microcomputador. Processador DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 (OITO) NÚCLEOS FÍSICOS DE PROCESSAMENTO E 16 (DEZESSEIS) THREADS;DEVE POSSUI FREQUÊNCIA BASE DE OPERAÇÃO DE NO MÍNIMO 3.4 GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE NO MÍNIMO 4.5 GHZ;DEVE POSSUIR DATA DE LANÇAMENTO A PARTIR DO ANO DE 2024;DEVE POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL (L1 + L2 + L3/SMART CACHE) DE NO MÍNIMO 17MB.DEVE POSSUIR AS INSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AES, VTX E VT-D; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES QUE TENHAM DATA DE LANÇAMENTO ANTERIOR AO ANO DE 2024; CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA DEVE POSSUIR PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO;O PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO E UMA DAS SAÍDAS DE VÍDEO DEVEM SUPORTAR A RESOLUÇÃO DE 4096X2304@60HZ OU SUPERIOR;DEVE POSSUIR SUPORTE NATIVO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO A 02 (DOIS) MONITORES DE VÍDEOS SIMULTANEAMENTE;DEVE POSSUIR SUPORTE A DIRECTX 12 E OPENGL 4.5 OU VERSÕES SUPERIORES; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO ANALÓGICA NATIVA VGA (DSUB) E 02 (DUAS) PORTAS DE VÍDEO DIGITAL, DO TIPO HDMI 2.0 OU DISPLAYPORT 1.4 OU DE VERSÕES SUPERIORES. NÃO SERÃO ACEITOS ADAPTADORES OU CABOS ADAPTADORES PARA AS PORTAS DE VÍDEO, DEVENDO TODAS AS PORTAS SEREM NATIVAS DO MICROCOMPUTADOR; MEMÓRIA PRINCIPAL (RAM) DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 OU DE TECNOLOGIA MAIS RECENTE, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 3200 MHZ;DEVE POSSUIR SUPORTE A TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E CAPACIDADE DE EXPANSÃO A ATÉ 64GB DE MEMÓRIA RAM OU SUPERIOR; PLACA MÃE (MOTHERBOARD) DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) SLOTS PCIE, NO MÍNIMO 1 (UM) SLOT DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PCIE 4.0 X16 OU VERSÃO SUPERIOR;DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) SLOTS DO TIPO M.2, QUE PERMITAM A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO SIMULTÂNEO DE 01 (UMA) PLACA WIRELESS M.2 E 1 (UM) SSD NVME M.2 PCIE;DEVE POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE) VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR INTEGRADO DE FÁBRICA À PLACA MÃE, SEM ADAPTAÇÕES, NÃO SENDO ACEITOS MÓDULOS TPM EM SLOTS OU SOLUÇÕES VIA FIRMWARE. PORTAS USB DEVE POSSUIR O MÍNIMO DE 6 (SEIS) PORTAS USB INTEGRADAS À PLACA-MÃE. DAS 6 (SEIS) PORTAS USB, NO MÍNIMO 4 (QUATRO) DEVEM ATENDER O PADRÃO USB 3.2 OU SUPERIOR.DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 (TRÊS) PORTAS USB POSICIONADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, DAS QUAIS NO MÍNIMO 2 (DUAS) DEVEM ATENDER O PADRÃO USB 3.2 OU SUPERIOR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 1 (UMA) PORTA NO PADRÃO USB-C (USB TIPO C) POSICIONADA NA PARTE FRONTAL DO GABINETE. NÃO É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE HUBS OU ADAPTADORES PCI PARA DISPONIBILIZAÇÃO DAS PORTAS USB SOLICITADAS. ARMAZENAMENTO DEVE POSSUIR 01 (UM) SSD M.2 NVME PCIE 4.0 X4 DE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 512GB, COM SUPORTE NATIVO A CRIPTOGRAFIA POR HARDWARE (OPAL SSD OU SED SSD).DEVE SUPORTAR A INSTALAÇÃO DE 01 (UM) DISCO SATA 3 ADICIONAIS; CONTROLADOR DE REDE ETHERNET DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE REDE ONBOARD, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES FAST ETHERNET E GIGABIT ETHERNET E COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE DE REDE; DEVE POSSUIR CONECTOR ETHERNET DO TIPO RJ-45 FÊMEA. COMPONENTES ADICIONAIS: MONITOR LED MÍNIMO 27”, COM TECLADO E MOUSE WIRELLES TECLADO WIRELESS DEVE POSSUIR LAYOUT PT-BR NO PADRÃO ABNT OU ABNT2;DEVE POSSUIR BLOCO DE TECLADO NUMÉRICO SEPARADO DAS DEMAIS TECLAS.DEVE POSSUIR OPÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA OU INCLINAÇÃO;DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA À RESPINGOS OU DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS; MOUSE WIRELLESDEVE POSSUIR TAMANHO GRANDE (PLENO / FULL SIZE / TAMANHO COMPLETO), NÃO SERÁ ACEITO MOUSE DE TAMANHO REDUZIDO;DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 BOTÕES E SCROLL (ROLAGEM);DEVE POSSUIR SENSOR ÓPTICO E RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1000 DPI (PONTOS POR POLEGADA); SISTEMA OPERACIONAL O COMPUTADOR DEVE VIR EQUIPADO COM LICENÇA DO WINDOWS 11 PRO ORIGINAL DE FÁBRICA, GRAVADA NA BIOS. ESSA LICENÇA DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO DESDE A SUA FABRICAÇÃO.O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS LICENCIADO DEVERÁ ESTAR PRÉ-INSTALADO, EM COMO, TODOS OS DRIVERS DE ADAPTADORES INTERNOS NECESSÁRIO PARA SEU FUNCIONAMENTO;NO ATO DA ENTREGA, SERÁ FEITA VERIFICAÇÃO, UTILIZANDO COMANDOS WMI OU SOFTWARES APROPRIADOS, PARA ASSEGURAR QUE A LICENÇA (WINDOWS KEY / PRODUCT KEY) DO MICROSOFT WINDOWS ESTEJA EFETIVAMENTE GRAVADA NA BIOS. CASO NÃO ESTEJA CONFORME ESPECIFICADO, OS COMPUTADORES NÃO SERÃO ACEITOS. ALÉM DISSO, SERÃO CONDUZIDAS DILIGÊNCIAS JUNTO AO FABRICANTE DO COMPUTADOR E À MICROSOFT PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE E LEGALIDADE DAS LICENÇAS FORNECIDAS. MONITOR COMPUTADOR DEVE SER DO MESMO FABRICANTE E NO MESMO PADRÃO DE COR DO COMPUTADOR OFERTADO;DEVE SER DE LINHA EMPRESARIAL OU CORPORATIVA.DEVE SER DE TELA PLANA, DO TIPO LCD, LED OU WLED DEVE POSSUIR O TAMANHO DE NO MÍNIMO 27” (POLEGADAS) DEVE POSSUIR RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1920X1080 PIXEL A 60HZ OU SUPERIOR;DEVE POSSUIR ANTI-GLARE OU SIMILAR (ANTI-REFLEXO);DEVE POSSUIR BRILHO DE MÍNIMO DE 250 NITS;DEVE POSSUIR COLOR GAMUT (GAMA DE CORES) DE 72% NTSC (CIE 1931) OU SRGB DE 99%, OU SUPERIORES;DEVE POSSUIR PIXEL PITCH DE NO MÁXIMO 0.248X0.248 MM;DEVE POSSUIR TAXA DE CONTRASTE TÍPICO / ESTÁTICO DE NO MÍNIMO 1.000:1;DEVE POSSUIR ÂNGULO DE VISÃO DE NO MÍNIMO 178º NA VERTICAL E NA HORIZONTAL;DEVE POSSUIR TEMPO DE RESPOSTA IGUAL OU INFERIOR A 6MS;DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO DE MONTAGEM VESA 100X100MM;DEVE POSSUIR NATIVAMENTE SEM UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES, NO MÍNIMO 1 (UMA)PORTA DE VÍDEO DO TIPO VGA (D-SUB) E 1 (UMA) PORTA DE VÍDEO DO TIPO DISPLAYPORT OU HDMI;DEVE POSSUIR AJUSTES DE ÂNGULO DE INCLINAÇÃO (FRENTE/TRÁS) E AJUSTE DE ALTURA DE NO MÍNIMO 130MM, TODOS OS AJUSTES DEVEM SER NATIVOS DO MONITOR, OU SEJA, SEM A UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES OU SUPORTES EXTRAS;DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 1 (UM) CABO DE SINAL DE VÍDEO DO TIPO HDMI OU DISPLAYPORT, COMPATÍVEL NATIVAMENTE COM O MONITOR E MICROCOMPUTADOR OFERTADOS, SEM UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES OU CABOS ADAPTADORES.ALIMENTAÇÃO: BIVOLT |  |  |  |
| 50 – Cota Restrita | UNIDADE | 7 | MICROCOMPUTADOR. PROCESSADOR DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) NÚCLEOS FÍSICOS DE PROCESSAMENTO E 8 (OITO) THREADS;DEVE POSSUI FREQUÊNCIA BASE DE OPERAÇÃO DE NO MÍNIMO 3.4 GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE NO MÍNIMO 4.5 GHZ; DEVE POSSUIR DATA DE LANÇAMENTO A PARTIR DO ANO DE 2024; DEVE POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL (L1 + L2 + L3/SMART CACHE) DE NO MÍNIMO 17MB. DEVE POSSUIR AS INSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AES, VTX E VT-D; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES QUE TENHAM DATA DE LANÇAMENTO ANTERIOR AO ANO DE 2024; CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA DEVE POSSUIR PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO;O PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO E UMA DAS SAÍDAS DE VÍDEO DEVEM SUPORTAR A RESOLUÇÃO DE 4096X2304@60HZ OU SUPERIOR;DEVE POSSUIR SUPORTE NATIVO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO A 02 (DOIS) MONITORES DE VÍDEOS SIMULTANEAMENTE;DEVE POSSUIR SUPORTE A DIRECTX 12 E OPENGL 4.5 OU VERSÕES SUPERIORES;DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 01 (UMA) PORTA DE VÍDEO ANALÓGICA NATIVA VGA (DSUB) E 02 (DUAS) PORTAS DE VÍDEO DIGITAL, DO TIPO HDMI 2.0 OU DISPLAYPORT 1.4 OU DE VERSÕES SUPERIORES. NÃO SERÃO ACEITOS ADAPTADORES OU CABOS ADAPTADORES PARA AS PORTAS DE VÍDEO, DEVENDO TODAS AS PORTAS SEREM NATIVAS DO MICROCOMPUTADOR; MEMÓRIA PRINCIPAL (RAM) DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 08 (OITO) GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 OU DE TECNOLOGIA MAIS RECENTE, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 3200 MHZ;DEVE POSSUIR SUPORTE A TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E CAPACIDADE DE EXPANSÃO A ATÉ 64GB DE MEMÓRIA RAM OU SUPERIOR; PLACA MÃE (MOTHERBOARD) DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) SLOTS PCIE, NO MÍNIMO 1 (UM) SLOT DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PCIE 4.0 X16 OU VERSÃO SUPERIOR;DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) SLOTS DO TIPO M.2, QUE PERMITAM A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO SIMULTÂNEO DE 01 (UMA) PLACA WIRELESS M.2 E 1 (UM) SSD NVME M.2 PCIE; DEVE POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE) VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR INTEGRADO DE FÁBRICA À PLACA MÃE, SEM ADAPTAÇÕES, NÃO SENDO ACEITOS MÓDULOS TPM EM SLOTS OU SOLUÇÕES VIA FIRMWARE. PORTAS USB DEVE POSSUIR O MÍNIMO DE 6 (SEIS) PORTAS USB INTEGRADAS À PLACA-MÃE. DAS 6 (SEIS) PORTAS USB, NO MÍNIMO 4 (QUATRO) DEVEM ATENDER O PADRÃO USB 3.2 OU SUPERIOR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 (TRÊS) PORTAS USB POSICIONADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, DAS QUAIS NO MÍNIMO 2 (DUAS) DEVEM ATENDER O PADRÃO USB 3.2 OU SUPERIOR. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 1 (UMA) PORTA NO PADRÃO USB-C (USB TIPO C) POSICIONADA NA PARTE FRONTAL DO GABINETE. NÃO É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE HUBS OU ADAPTADORES PCI PARA DISPONIBILIZAÇÃO DAS PORTAS USB SOLICITADAS. ARMAZENAMENTO DEVE POSSUIR 01 (UM) SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 256GB, COM SUPORTE NATIVO A CRIPTOGRAFIA POR HARDWARE (OPAL SSD OU SED SSD). DEVE SUPORTAR A INSTALAÇÃO DE 01 (UM) DISCO SATA 3 ADICIONAIS; CONTROLADOR DE REDE ETHERNET DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE REDE ONBOARD, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES FAST ETHERNET E GIGABIT ETHERNET E COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE DE REDE; DEVE POSSUIR CONECTOR ETHERNET DO TIPO RJ-45 FÊMEA. COMPONENTES ADICIONAIS: MONITOR LED MÍNIMO 27”, COM TECLADO E MOUSE WIRELLES TECLADO WIRELESS DEVE POSSUIR LAYOUT PT-BR NO PADRÃO ABNT OU ABNT2;,DEVE POSSUIR BLOCO DE TECLADO NUMÉRICO SEPARADO DAS DEMAIS TECLAS.DEVE POSSUIR OPÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA OU INCLINAÇÃO;DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA À RESPINGOS OU DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS; MOUSE WIRELLES DEVE POSSUIR TAMANHO GRANDE (PLENO / FULL SIZE / TAMANHO COMPLETO), NÃO SERÁ ACEITO MOUSE DE TAMANHO REDUZIDO; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 BOTÕES E SCROLL (ROLAGEM); DEVE POSSUIR SENSOR ÓPTICO E RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1000 DPI (PONTOS POR POLEGADA); SISTEMA OPERACIONAL O COMPUTADOR DEVE VIR EQUIPADO COM LICENÇA DO WINDOWS 11 PRO ORIGINAL DE FÁBRICA, GRAVADA NA BIOS. ESSA LICENÇA DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO DESDE A SUA FABRICAÇÃO. O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS LICENCIADO DEVERÁ ESTAR PRÉ-INSTALADO, EM COMO, TODOS OS DRIVERS DE ADAPTADORES INTERNOS NECESSÁRIO PARA SEU FUNCIONAMENTO; NO ATO DA ENTREGA, SERÁ FEITA VERIFICAÇÃO, UTILIZANDO COMANDOS WMI OU SOFTWARES APROPRIADOS, PARA ASSEGURAR QUE A LICENÇA (WINDOWS KEY / PRODUCT KEY) DO MICROSOFT WINDOWS ESTEJA EFETIVAMENTE GRAVADA NA BIOS. CASO NÃO ESTEJA CONFORME ESPECIFICADO, OS COMPUTADORES NÃO SERÃO ACEITOS. ALÉM DISSO, SERÃO CONDUZIDAS DILIGÊNCIAS JUNTO AO FABRICANTE DO COMPUTADOR E À MICROSOFT PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE E LEGALIDADE DAS LICENÇAS FORNECIDAS. MONITOR COMPUTADOR DEVE SER DO MESMO FABRICANTE E NO MESMO PADRÃO DE COR DO COMPUTADOR OFERTADO; DEVE SER DE LINHA EMPRESARIAL OU CORPORATIVA. DEVE SER DE TELA PLANA, DO TIPO LCD, LED OU WLED; DEVE POSSUIR O TAMANHO DE NO MÍNIMO 27” (POLEGADAS); DEVE POSSUIR RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1920X1080 PIXEL A 60HZ OU SUPERIOR; DEVE POSSUIR ANTI-GLARE OU SIMILAR (ANTI-REFLEXO); DEVE POSSUIR BRILHO DE MÍNIMO DE 250 NITS; DEVE POSSUIR COLOR GAMUT (GAMA DE CORES) DE 72% NTSC (CIE 1931) OU SRGB DE 99%, OU SUPERIORES; DEVE POSSUIR PIXEL PITCH DE NO MÁXIMO 0.248X0.248 MM; DEVE POSSUIR TAXA DE CONTRASTE TÍPICO / ESTÁTICO DE NO MÍNIMO 1.000:1; DEVE POSSUIR ÂNGULO DE VISÃO DE NO MÍNIMO 178º NA VERTICAL E NA HORIZONTAL; DEVE POSSUIR TEMPO DE RESPOSTA IGUAL OU INFERIOR A 6MS; DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO DE MONTAGEM VESA 100X100MM; DEVE POSSUIR NATIVAMENTE SEM UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES, NO MÍNIMO 1 (UMA)PORTA DE VÍDEO DO TIPO VGA (D-SUB) E 1 (UMA) PORTA DE VÍDEO DO TIPO DISPLAYPORT OU HDMI; DEVE POSSUIR AJUSTES DE ÂNGULO DE INCLINAÇÃO (FRENTE/TRÁS) E AJUSTE DE ALTURA DE NO MÍNIMO 130MM, TODOS OS AJUSTES DEVEM SER NATIVOS DO MONITOR, OU SEJA, SEM A UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES OU SUPORTES EXTRAS; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 1 (UM) CABO DE SINAL DE VÍDEO DO TIPO HDMI OU DISPLAYPORT, COMPATÍVEL NATIVAMENTE COM O MONITOR E MICROCOMPUTADOR OFERTADOS, SEM UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES OU CABOS ADAPTADORES. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT |  |  |  |

Dados da Empresa:

| Razão Social |  |
| --- | --- |
| CNPJ |  |
| Endereço |  |
| Telefones |  |
| Endereços eletrônicos |  |
| Dados Bancários |  |

Validade da proposta – mínimo 60 dias

NOME

Cargo