ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

| ITEM | UNID. | CATMAT | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA / PROCEDÊNCIA Nº Registro ANVISA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – COTA EXCLUSIVA | UN | 617195 | 250 | CAPA USO MÉDICO COMPATIBILIDADE: COM ARCO CIRÚRGICO – INTENSIFICADOR DE IMAGENS APLICAÇÃO: PARA PARAMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO,MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE,FIXAÇÃO: COM FIXAÇÃO AJUSTÁVEL ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL |  |  |  |
| 2 – COTA AMPLA | UN | 607212 MAIS APROXIMA | 1125 | KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL I, DESCARTÁVEL, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL, COMPOSTO POR CAMPOS CIRÚRGICOS E ACESSÓRIOS CONFECCIONADOS EM NÃO TECIDO (TNT) OU MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR EQUIVALENTE, COM BARREIRA MICROBIANA, RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA, BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS E REPELÊNCIA A FLUIDOS, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO AO PACIENTE, À EQUIPE E AO CAMPO OPERATÓRIO. COMPONENTES: DEVERÃO SER ATÓXICOS, HIPOALERGÊNICOS, LIVRES DE LÁTEX NATURAL, COM ACABAMENTO QUE EVITE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS. PRODUTO: DEVERÁ SER ESTERILIZADO POR PROCESSO VALIDADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO QUE ASSEGURE A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA. ### COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO KIT COBERTURA PARA MESA DE INSTRUMENTOS – DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,30 M X 2,00 M – 01 UNIDADE CAMPO INFERIOR – DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50 M X 2,00 M – 01 UNIDADE CAMPO SUPERIOR – DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 M X 1,50 M – 01 UNIDADE CAMPOS LATERAIS – DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50 M X 1,00 M – 02 UNIDADES ### CARACTERÍSTICAS GERAIS PRODUTO ESTÉRIL USO ÚNICO (DESCARTÁVEL) EMBALAGEM COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA APRESENTAÇÃO: KIT UNITÁRIO ESTÉRIL |  |  |  |
| 3 – COTA AMPLA | UN | 607210 MAIS APROXIMA | 1125 | KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL II, DESCARTÁVEL, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL, COMPOSTO POR CAMPOS CIRÚRGICOS E COBERTURA PARA MESA AUXILIAR, CONFECCIONADOS EM NÃO TECIDO (TNT) OU MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR EQUIVALENTE, COM ALTA BARREIRA MICROBIANA, RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA, REPELÊNCIA A FLUIDOS E BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO AO PACIENTE, EQUIPE E CAMPO OPERATÓRIO. COMPONENTES: DEVERÃO SER ATÓXICOS, HIPOALERGÊNICOS, LIVRES DE LÁTEX NATURAL, COM ÁREA DE REFORÇO ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL NA REGIÃO CENTRAL DOS CAMPOS CIRÚRGICOS. PRODUTO: DEVERÁ SER ESTERILIZADO POR MÉTODO VALIDADO, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA. ### COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO KIT CAMPO CIRÚRGICO SUPERIOR COM REFORÇO – DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50 M X 2,00 M – 01 UNIDADE CAMPO CIRÚRGICO INFERIOR COM REFORÇO – DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,80 M X 1,80 M – 01 UNIDADE CAMPOS CIRÚRGICOS LATERAIS COM REFORÇO – DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,00 M X 1,50 M – 02 UNIDADES COBERTURA IMPERMEÁVEL PARA MESA AUXILIAR – DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,30 M X 2,00 M – 01 UNIDADE ### CARACTERÍSTICAS GERAIS PRODUTO ESTÉRIL USO ÚNICO (DESCARTÁVEL) ALTA BARREIRA MICROBIANA ÁREA DE REFORÇO ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL EMBALAGEM COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA |  |  |  |
| 4 – COTA RESTRITA | UN | 607212 MAIS APROXIMA | 375 | KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL I, DESCARTÁVEL, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL, COMPOSTO POR CAMPOS CIRÚRGICOS E ACESSÓRIOS CONFECCIONADOS EM NÃO TECIDO (TNT) OU MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR EQUIVALENTE, COM BARREIRA MICROBIANA, RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA, BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS E REPELÊNCIA A FLUIDOS, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO AO PACIENTE, À EQUIPE E AO CAMPO OPERATÓRIO. COMPONENTES: DEVERÃO SER ATÓXICOS, HIPOALERGÊNICOS, LIVRES DE LÁTEX NATURAL, COM ACABAMENTO QUE EVITE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS. PRODUTO: DEVERÁ SER ESTERILIZADO POR PROCESSO VALIDADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO QUE ASSEGURE A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA. ### COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO KIT COBERTURA PARA MESA DE INSTRUMENTOS – DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,30 M X 2,00 M – 01 UNIDADE CAMPO INFERIOR – DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50 M X 2,00 M – 01 UNIDADE CAMPO SUPERIOR – DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 M X 1,50 M – 01 UNIDADE CAMPOS LATERAIS – DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50 M X 1,00 M – 02 UNIDADES ### CARACTERÍSTICAS GERAIS PRODUTO ESTÉRIL USO ÚNICO (DESCARTÁVEL) EMBALAGEM COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA APRESENTAÇÃO: KIT UNITÁRIO ESTÉRIL |  |  |  |
| 3 – COTA RESTRITA | UN | 607210 MAIS APROXIMA | 375 | KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL II, DESCARTÁVEL, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL, COMPOSTO POR CAMPOS CIRÚRGICOS E COBERTURA PARA MESA AUXILIAR, CONFECCIONADOS EM NÃO TECIDO (TNT) OU MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR EQUIVALENTE, COM ALTA BARREIRA MICROBIANA, RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA, REPELÊNCIA A FLUIDOS E BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO AO PACIENTE, EQUIPE E CAMPO OPERATÓRIO. COMPONENTES: DEVERÃO SER ATÓXICOS, HIPOALERGÊNICOS, LIVRES DE LÁTEX NATURAL, COM ÁREA DE REFORÇO ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL NA REGIÃO CENTRAL DOS CAMPOS CIRÚRGICOS. PRODUTO: DEVERÁ SER ESTERILIZADO POR MÉTODO VALIDADO, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA. ### COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO KIT CAMPO CIRÚRGICO SUPERIOR COM REFORÇO – DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50 M X 2,00 M – 01 UNIDADE CAMPO CIRÚRGICO INFERIOR COM REFORÇO – DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,80 M X 1,80 M – 01 UNIDADE CAMPOS CIRÚRGICOS LATERAIS COM REFORÇO – DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,00 M X 1,50 M – 02 UNIDADES COBERTURA IMPERMEÁVEL PARA MESA AUXILIAR – DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,30 M X 2,00 M – 01 UNIDADE ### CARACTERÍSTICAS GERAIS PRODUTO ESTÉRIL USO ÚNICO (DESCARTÁVEL) ALTA BARREIRA MICROBIANA ÁREA DE REFORÇO ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL EMBALAGEM COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | VALOR GLOBAL |  |

Dados da Empresa:

| Razão Social |  |
| --- | --- |
| CNPJ |  |
| Endereço |  |
| Telefones |  |
| Endereços eletrônicos |  |
| Dados Bancários |  |

Validade da proposta – mínimo 60 dias

NOME

Cargo