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ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

	ITEM
	UNID.
	CATMAT
	QUANT.
	DESCRIÇÃO
	MARCA / PROCEDÊNCIA

Nº Registro ANVISA
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1 – Cota
Exclusiva
	UN
	395915
	2
	CANULA 3,0 NEO - Cânula De Traqueostomia Material: Silicone Flexível, Isento Látex Tipo Uso: Descartável Esterilidade: Estéril Diâmetro Interno: 3,0 MM Aplicação: Neonatal Outros Componentes: Radiopaco, C/ Conector Padrão 15 Mm Características Adicionais: C/ Obturador C/ Ponta Arredondada Comprimento: 32 MM. UNIDADE
	
	
	

	2 – Cota
Exclusiva
	UN
	395916
	2
	CANULA 4,0MM NEO NATAL - Cânula De Traqueostomia Material: Silicone Flexível, Isento Látex Tipo Uso: Descartável Esterilidade: Estéril Diâmetro Interno: 4,00 MM Aplicação: Neonatal
Outros Componentes: Radiopaco, C/ Conector Padrão 15 Mm Características Adicionais: C/ Obturador C/ Ponta Arredondada Comprimento: 36 MM UNIDADE
	
	
	

	3 – Cota
Exclusiva
	UN
	615901
	5
	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 3 - Cânula De Traqueostomia 3 -  Material*: Polímero Tipo: Radiopaco Diâmetro Interno: Cerca De 3,0 MM Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível Acessórios: C/ Fita P/ Fixação Acessórios 01: Obturador Acessórios 02: Conector Universal Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	4 – Cota
Exclusiva
	UN
	427908
	5
	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 4 - Cânula De Traqueostomia 4 - Material*: Polímero Tipo: Radiopaco Diâmetro Interno: Cerca De 4,0 MM Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível Acessórios: C/ Fita P/ Fixação Acessórios 01: Obturador Acessórios 02: Conector Universal Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	5 – Cota
Exclusiva
	UN
	428136
	12
	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 5 - Cânula De Traqueostomia 5 - Material*: Polímero Tipo: Radiopaco Diâmetro Interno: Cerca De 5,0 MM Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível Acessórios: C/ Fita P/ Fixação Acessórios 01: Obturador Acessórios 02: Conector Universal Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE Descritivo Adaptado.
	
	
	

	6 – Cota
Exclusiva
	UN
	615900
	12
	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 6 - Cânula De Traqueostomia 6 - Material*: PVC, Tipo: Radiopaco, Diâmetro Interno: cerca de 6 MM Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada Acessórios: Mandril Com Guia Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Outros Componentes*: Com Dispositivo De Fonação Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	7 – Cota
Exclusiva
	UN
	631064
	12
	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 7 - Cânula De Traqueostomia 7 - Material: PVC, Tipo: Radiopaco, Diâmetro Interno: Cerca de 7 MM Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada Acessórios: Mandril Com Guia Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Outros Componentes*: Com Dispositivo De Fonação Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	8 – Cota
Exclusiva
	UN
	631066
	12
	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 8 - Cânula De Traqueostomia 8 - Material: PVC Tipo: Radiopaco ,Diâmetro Interno: cerca de 8 MM Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada Acessórios: Mandril Com Guia Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Outros Componentes*: Com Dispositivo De Fonação Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	9 – Cota
Exclusiva
	UN
	438091
	5
	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 9 - Cânula De Traqueostomia 9 - Material*: PVC Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 9,0 MM Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Outros Componentes*: C/ Sistema De Controle De Pressão Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	10 – Cota
Exclusiva
	UN
	451313
	10
	TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 2,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único UNICO.
	
	
	

	11 – Cota
Exclusiva
	UN
	451311
	10
	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 3,0 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy
Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único UNIDADE
	
	
	

	12 – Cota
Exclusiva
	UN
	451317
	10
	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 3,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único UNIDADE
	
	
	

	13 – Cota
Exclusiva
	UN
	451318
	10
	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 4,0 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único UNIDADE
	
	
	

	14 – Cota
Exclusiva
	UN
	451312
	10
	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 - Tubo Endotraqueal 4,5 Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 4,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único. UNIDADE
	
	
	

	15 – Cota
Exclusiva
	UN
	451316
	10
	TUBO ENDOTRAQUEAL N 5,0 Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 5,0 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único. UNIDADE
	
	
	

	16 – Cota
Exclusiva
	UN
	451322
	10
	TUBO ENDOTRAQUEAL N 5,5 Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 5,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único. UNIDADE
	
	
	

	17 – Cota
Exclusiva
	UN
	454551
	20
	MASCARA GASOTERAPIA INFANTIL - Máscara Gasoterapia - Aplicação: Traqueostomia; Material: Pvc atóxico; Tamanho: Infantil; Tipo Fixação: C/ Fixador Cervical Ajustável; Tipo Conector: Conector Padrão Giratório C/ Orifíicio.
	
	
	

	18 – Cota
Exclusiva
	UN
	451324
	50
	TUBO ENDOTRAQUEAL N 2 - Material: Pvc Siliconizado; Modelo: Curva Magill; Calibre: 2,0; Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy; Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão; Componente 2: Radiopaco, Graduado; Tipo Conector: Conector Padrão; Esterilidade: Estéril, Uso Único
	
	
	

	19 – Cota
Exclusiva
	UN
	454554
	50
	KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO - Modelo: Venturi; Material: Plástico; Adicional: C/ Tubo Corrugado; Tamanho: Adulto; Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável; Tipo Extensão: Extensor Cerca De 2,0 M; Tipo Conector: Conector Padrão. Descritivo adaptado: com sistema de ajuste giratório.
	
	
	

	20 – Cota
Exclusiva
	UN
	454555
	10
	KIT MASCARA DE VENTURI INFANTIL - Modelo: Venturi; Material: Plástico; Adicional: C/ Tubo Corrugado; Tamanho: Infantil; Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável; Tipo Extensão: Extensor Cerca De 2,0 M; Tipo Conector: Conector Padrão.
	
	
	

	21 – Cota
Exclusiva
	UN
	454550
	20
	MASCARA GASOTERAPIA TRAQUEOSTOMIA ADULTO - Aplicação: P/ Traqueostomia; Material: Pvc atóxico; Tamanho: Adulto; Tipo Fixação: C/ Fixador Cervical Ajustável; Tipo Conector: Conector Padrão Giratório C/ Orifício
	
	
	

	22 – Cota
Exclusiva
	UN
	436868
	5
	MASCARA MACRONEBULIZADOR P/ OXIGENIO - Modelo: Macronebulizador; Saída: P/ Oxigênio; Tipo Máscara: Máscara Em Silicone, C/ Ajuste; Tamanho: Adulto; Tipo Frasco: Frasco Acrílico Graduado, C/ Tampa; Volume: Cerca De 500 ML; Tipo Extensão: Traqueia Corrugada Em Silicone C/ Conectores; Comprimento Extensão: Cerca De 1,5 M; Característica Adicional: Conector Metal C/Rosca; Esterilidade*: Esterilizável
	
	
	

	23 – Cota
Exclusiva
	UN
	631065
	12
	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7,5 - Material*: Pvc, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: 7,5 MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 02: Conector Universal, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	24 – Cota
Exclusiva
	UN
	423626
	12
	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8,5 - Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 8,5 MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	25 – Cota
Exclusiva
	UN
	617764
	6
	CANULA TRAQUEOSTOMIA 4,5 - Material*: Pvc, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 4,5 MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 02: Conector Universal, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	26 – Cota
Exclusiva
	UN
	423629
	12
	CANULA TRAQUEOSTOMIA 6,5 - Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 6,5 MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	27 – Cota
Exclusiva
	UN
	619786
	10
	CONJUNTO DRENAGEM TORAX N 20 2000ML - Aplicação: Torácica, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 20 Fr X 45 Cm, Componente 1: Fio Guia, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único
	
	
	

	28 – Cota
Exclusiva
	UN
	619788
	10
	CONJUNTO DRENAGEM TORAX N 22 2000ML - Aplicação: Torácica, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 22 Fr X 45 Cm, Componente 1: Fio Guia, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único. Descritivo adaptado.
	
	
	

	29 – Cota
Exclusiva
	UN
	619787
	10
	CONJUNTO DRENAGEM TORAX N 24 1000ML - Aplicação: Torácica, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 24 Fr X 45 Cm, Componente 1: Fio Guia, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único
	
	
	

	30 – Cota
Exclusiva
	UN
	619784
	10
	CONJUNTO DRENAGEM TORAX N 16 1000ML - Aplicação: Torácica, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 16 Fr X 45 Cm, Componente 1: Fio Guia, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único
	
	
	

	31 – Cota
Exclusiva
	UN
	438516
	10
	DRENO KHER Nº 10 - Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 10 FRENCH, Comprimento: Cerca De 40 CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	32 – Cota
Exclusiva
	UN
	438517
	10
	DRENO KHER Nº 12 - Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 12 FRENCH, Comprimento: Cerca De 40 CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	33 – Cota
Exclusiva
	UN
	438511
	10
	DRENO KHER Nº 14 - Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 14 FRENCH, Comprimento: Cerca De 40 CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	34 – Cota
Exclusiva
	UN
	438515
	10
	DRENO KHER Nº 16 - Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 16 FRENCH, Comprimento: Cerca De 40 CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	35 – Cota
Exclusiva
	UN
	438518
	10
	DRENO KHER Nº 20 - Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 20 FRENCH, Comprimento: Cerca De 40 CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	36 – Cota
Exclusiva
	UN
	438519
	30
	DRENO PENROSE N. 01 - Modelo: De Penrose, Material: Borracha, Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30 CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	37 – Cota
Exclusiva
	UN
	464737
	30
	DRENO PENROSE N. 02 - Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 12 Mm X 30 CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	38 – Cota
Exclusiva
	UN
	464738
	30
	DRENO PENROSE N. 03 - Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30 CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	39 – Cota
Exclusiva
	UN
	438496
	5
	DRENO TORAX 10 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 10 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector,Componente Ii: RadiopacoMTipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	40 – Cota
Exclusiva
	UN
	438485
	5
	DRENO TORAX 14 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 14 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	41 – Cota
Exclusiva
	UN
	438498
	5
	DRENO TORAX 20 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 20 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	42 – Cota
Exclusiva
	UN
	438487
	5
	DRENO TORAX 22 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 22 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector Componente Ii: Radiopaco
Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	43 – Cota
Exclusiva
	UN
	438489
	5
	DRENO TORAX 24 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 24 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE.
	
	
	

	44 – Cota
Exclusiva
	UN
	438493
	5
	DRENO TORAX 26 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 26 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	45 – Cota
Exclusiva
	UN
	438494
	15
	DRENO TORAX 28 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 28 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector Componente Ii: Radiopaco
Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	46 – Cota
Exclusiva
	UN
	438501
	5
	DRENO TORAX 32 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 32 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	47 – Cota
Exclusiva
	UN
	438468
	5
	DRENO TORAX 36 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Pvc Calibre: 36 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, descartável
Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE.
	
	
	

	48 – Cota
Exclusiva
	UN
	438477
	10
	DRENO TORAX 30 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Pvc Calibre: 30 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE.
	
	
	

	49 – Cota
Exclusiva
	UN
	438472
	5
	DERNO TORAX 34 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Pvc Calibre: 34 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE.
	
	
	

	50 – Cota
Exclusiva
	UN
	435418
	20
	KIT NEBULIZAÇÃO EM T ADULTO - Descritivo adaptado:  Kit Nebulização em T para circuito de ventilação mecânica.
	
	
	

	51 – Cota
Exclusiva
	UN
	454404
	10
	SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO CALIBRE 10FR MDI - Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 10Fr, MDI, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	52 – Cota
Exclusiva
	UN
	454405
	10
	SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO CALIBRE 12FR MDI - Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 12 Fr, MDI, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	53 – Cota
Exclusiva
	UN
	454403
	10
	SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO CALIBRE 16FR MDI - Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 16 Fr, MDI, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	54 – Cota
Exclusiva
	UN
	629681
	200
	CATETER PERIFERICO LONGO 18G - Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 18 GAU, Comprimento: Longo, Acima De 60 MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual
	
	
	

	55 – Cota
Exclusiva
	UN
	629680
	200
	CATETER PERIFERICO LONGO 20G - Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 20 GAU, Comprimento: Longo, Acima De 60 MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual
	
	
	

	56 – Cota
Exclusiva
	UN
	629679
	200
	CATETER PERIFERICO LONGO 22G - Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 22 GAU, Comprimento: Longo, Acima De 60 MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	VALOR GLOBAL 
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	Dados Bancários
	



Validade da proposta – mínimo 60 dias



NOME
Cargo
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