ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

| ITEM | UNID. | CATMAT | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA / PROCEDÊNCIA Nº Registro ANVISA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – Cota Exclusiva | UN | 395915 | 2 | CANULA 3,0 NEO - Cânula De Traqueostomia Material: Silicone Flexível, Isento Látex Tipo Uso: Descartável Esterilidade: Estéril Diâmetro Interno: 3,0 MM Aplicação: Neonatal Outros Componentes: Radiopaco, C/ Conector Padrão 15 Mm Características Adicionais: C/ Obturador C/ Ponta Arredondada Comprimento: 32 MM. UNIDADE |  |  |  |
| 2 – Cota Exclusiva | UN | 395916 | 2 | CANULA 4,0MM NEO NATAL - Cânula De Traqueostomia Material: Silicone Flexível, Isento Látex Tipo Uso: Descartável Esterilidade: Estéril Diâmetro Interno: 4,00 MM Aplicação: Neonatal Outros Componentes: Radiopaco, C/ Conector Padrão 15 Mm Características Adicionais: C/ Obturador C/ Ponta Arredondada Comprimento: 36 MM UNIDADE |  |  |  |
| 3 – Cota Exclusiva | UN | 615901 | 5 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 3 - Cânula De Traqueostomia 3 - Material*: Polímero Tipo: Radiopaco Diâmetro Interno: Cerca De 3,0 MM Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível Acessórios: C/ Fita P/ Fixação Acessórios 01: Obturador Acessórios 02: Conector Universal Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| 4 – Cota Exclusiva | UN | 427908 | 5 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 4 - Cânula De Traqueostomia 4 - Material*: Polímero Tipo: Radiopaco Diâmetro Interno: Cerca De 4,0 MM Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível Acessórios: C/ Fita P/ Fixação Acessórios 01: Obturador Acessórios 02: Conector Universal Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| 5 – Cota Exclusiva | UN | 428136 | 12 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 5 - Cânula De Traqueostomia 5 - Material*: Polímero Tipo: Radiopaco Diâmetro Interno: Cerca De 5,0 MM Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível Acessórios: C/ Fita P/ Fixação Acessórios 01: Obturador Acessórios 02: Conector Universal Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE Descritivo Adaptado. |  |  |  |
| 6 – Cota Exclusiva | UN | 615900 | 12 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 6 - Cânula De Traqueostomia 6 - Material*: PVC, Tipo: Radiopaco, Diâmetro Interno: cerca de 6 MM Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada Acessórios: Mandril Com Guia Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Outros Componentes*: Com Dispositivo De Fonação Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| 7 – Cota Exclusiva | UN | 631064 | 12 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 7 - Cânula De Traqueostomia 7 - Material: PVC, Tipo: Radiopaco, Diâmetro Interno: Cerca de 7 MM Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada Acessórios: Mandril Com Guia Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Outros Componentes*: Com Dispositivo De Fonação Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| 8 – Cota Exclusiva | UN | 631066 | 12 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 8 - Cânula De Traqueostomia 8 - Material: PVC Tipo: Radiopaco ,Diâmetro Interno: cerca de 8 MM Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada Acessórios: Mandril Com Guia Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Outros Componentes*: Com Dispositivo De Fonação Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| 9 – Cota Exclusiva | UN | 438091 | 5 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 9 - Cânula De Traqueostomia 9 - Material*: PVC Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 9,0 MM Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Outros Componentes*: C/ Sistema De Controle De Pressão Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| 10 – Cota Exclusiva | UN | 451313 | 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 2,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único UNICO. |  |  |  |
| 11 – Cota Exclusiva | UN | 451311 | 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 3,0 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único UNIDADE |  |  |  |
| 12 – Cota Exclusiva | UN | 451317 | 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 3,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único UNIDADE |  |  |  |
| 13 – Cota Exclusiva | UN | 451318 | 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 4,0 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único UNIDADE |  |  |  |
| 14 – Cota Exclusiva | UN | 451312 | 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 - Tubo Endotraqueal 4,5 Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 4,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único. UNIDADE |  |  |  |
| 15 – Cota Exclusiva | UN | 451316 | 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL N 5,0 Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 5,0 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único. UNIDADE |  |  |  |
| 16 – Cota Exclusiva | UN | 451322 | 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL N 5,5 Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 5,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único. UNIDADE |  |  |  |
| 17 – Cota Exclusiva | UN | 454551 | 20 | MASCARA GASOTERAPIA INFANTIL - Máscara Gasoterapia - Aplicação: Traqueostomia; Material: Pvc atóxico; Tamanho: Infantil; Tipo Fixação: C/ Fixador Cervical Ajustável; Tipo Conector: Conector Padrão Giratório C/ Orifíicio. |  |  |  |
| 18 – Cota Exclusiva | UN | 451324 | 50 | TUBO ENDOTRAQUEAL N 2 - Material: Pvc Siliconizado; Modelo: Curva Magill; Calibre: 2,0; Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy; Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão; Componente 2: Radiopaco, Graduado; Tipo Conector: Conector Padrão; Esterilidade: Estéril, Uso Único |  |  |  |
| 19 – Cota Exclusiva | UN | 454554 | 50 | KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO - Modelo: Venturi; Material: Plástico; Adicional: C/ Tubo Corrugado; Tamanho: Adulto; Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável; Tipo Extensão: Extensor Cerca De 2,0 M; Tipo Conector: Conector Padrão. Descritivo adaptado: com sistema de ajuste giratório. |  |  |  |
| 20 – Cota Exclusiva | UN | 454555 | 10 | KIT MASCARA DE VENTURI INFANTIL - Modelo: Venturi; Material: Plástico; Adicional: C/ Tubo Corrugado; Tamanho: Infantil; Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável; Tipo Extensão: Extensor Cerca De 2,0 M; Tipo Conector: Conector Padrão. |  |  |  |
| 21 – Cota Exclusiva | UN | 454550 | 20 | MASCARA GASOTERAPIA TRAQUEOSTOMIA ADULTO - Aplicação: P/ Traqueostomia; Material: Pvc atóxico; Tamanho: Adulto; Tipo Fixação: C/ Fixador Cervical Ajustável; Tipo Conector: Conector Padrão Giratório C/ Orifício |  |  |  |
| 22 – Cota Exclusiva | UN | 436868 | 5 | MASCARA MACRONEBULIZADOR P/ OXIGENIO - Modelo: Macronebulizador; Saída: P/ Oxigênio; Tipo Máscara: Máscara Em Silicone, C/ Ajuste; Tamanho: Adulto; Tipo Frasco: Frasco Acrílico Graduado, C/ Tampa; Volume: Cerca De 500 ML; Tipo Extensão: Traqueia Corrugada Em Silicone C/ Conectores; Comprimento Extensão: Cerca De 1,5 M; Característica Adicional: Conector Metal C/Rosca; Esterilidade*: Esterilizável |  |  |  |
| 23 – Cota Exclusiva | UN | 631065 | 12 | CANULA TRAQUEOSTOMIA 7,5 - Material*: Pvc, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: 7,5 MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 02: Conector Universal, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| 24 – Cota Exclusiva | UN | 423626 | 12 | CANULA TRAQUEOSTOMIA 8,5 - Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 8,5 MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| 25 – Cota Exclusiva | UN | 617764 | 6 | CANULA TRAQUEOSTOMIA 4,5 - Material*: Pvc, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 4,5 MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 02: Conector Universal, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| 26 – Cota Exclusiva | UN | 423629 | 12 | CANULA TRAQUEOSTOMIA 6,5 - Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 6,5 MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| 27 – Cota Exclusiva | UN | 619786 | 10 | CONJUNTO DRENAGEM TORAX N 20 2000ML - Aplicação: Torácica, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 20 Fr X 45 Cm, Componente 1: Fio Guia, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único |  |  |  |
| 28 – Cota Exclusiva | UN | 619788 | 10 | CONJUNTO DRENAGEM TORAX N 22 2000ML - Aplicação: Torácica, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 22 Fr X 45 Cm, Componente 1: Fio Guia, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único. Descritivo adaptado. |  |  |  |
| 29 – Cota Exclusiva | UN | 619787 | 10 | CONJUNTO DRENAGEM TORAX N 24 1000ML - Aplicação: Torácica, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 24 Fr X 45 Cm, Componente 1: Fio Guia, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único |  |  |  |
| 30 – Cota Exclusiva | UN | 619784 | 10 | CONJUNTO DRENAGEM TORAX N 16 1000ML - Aplicação: Torácica, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 16 Fr X 45 Cm, Componente 1: Fio Guia, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único |  |  |  |
| 31 – Cota Exclusiva | UN | 438516 | 10 | DRENO KHER Nº 10 - Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 10 FRENCH, Comprimento: Cerca De 40 CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| 32 – Cota Exclusiva | UN | 438517 | 10 | DRENO KHER Nº 12 - Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 12 FRENCH, Comprimento: Cerca De 40 CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| 33 – Cota Exclusiva | UN | 438511 | 10 | DRENO KHER Nº 14 - Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 14 FRENCH, Comprimento: Cerca De 40 CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| 34 – Cota Exclusiva | UN | 438515 | 10 | DRENO KHER Nº 16 - Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 16 FRENCH, Comprimento: Cerca De 40 CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| 35 – Cota Exclusiva | UN | 438518 | 10 | DRENO KHER Nº 20 - Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 20 FRENCH, Comprimento: Cerca De 40 CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| 36 – Cota Exclusiva | UN | 438519 | 30 | DRENO PENROSE N. 01 - Modelo: De Penrose, Material: Borracha, Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30 CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| 37 – Cota Exclusiva | UN | 464737 | 30 | DRENO PENROSE N. 02 - Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 12 Mm X 30 CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| 38 – Cota Exclusiva | UN | 464738 | 30 | DRENO PENROSE N. 03 - Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30 CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| 39 – Cota Exclusiva | UN | 438496 | 5 | DRENO TORAX 10 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 10 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector,Componente Ii: RadiopacoMTipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| 40 – Cota Exclusiva | UN | 438485 | 5 | DRENO TORAX 14 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 14 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| 41 – Cota Exclusiva | UN | 438498 | 5 | DRENO TORAX 20 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 20 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| 42 – Cota Exclusiva | UN | 438487 | 5 | DRENO TORAX 22 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 22 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| 43 – Cota Exclusiva | UN | 438489 | 5 | DRENO TORAX 24 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 24 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE. |  |  |  |
| 44 – Cota Exclusiva | UN | 438493 | 5 | DRENO TORAX 26 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 26 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| 45 – Cota Exclusiva | UN | 438494 | 15 | DRENO TORAX 28 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 28 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| 46 – Cota Exclusiva | UN | 438501 | 5 | DRENO TORAX 32 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 32 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE |  |  |  |
| 47 – Cota Exclusiva | UN | 438468 | 5 | DRENO TORAX 36 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Pvc Calibre: 36 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE. |  |  |  |
| 48 – Cota Exclusiva | UN | 438477 | 10 | DRENO TORAX 30 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Pvc Calibre: 30 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE. |  |  |  |
| 49 – Cota Exclusiva | UN | 438472 | 5 | DERNO TORAX 34 - Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Pvc Calibre: 34 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual UNIDADE. |  |  |  |
| 50 – Cota Exclusiva | UN | 435418 | 20 | KIT NEBULIZAÇÃO EM T ADULTO - Descritivo adaptado: Kit Nebulização em T para circuito de ventilação mecânica. |  |  |  |
| 51 – Cota Exclusiva | UN | 454404 | 10 | SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO CALIBRE 10FR MDI - Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 10Fr, MDI, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| 52 – Cota Exclusiva | UN | 454405 | 10 | SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO CALIBRE 12FR MDI - Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 12 Fr, MDI, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| 53 – Cota Exclusiva | UN | 454403 | 10 | SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO CALIBRE 16FR MDI - Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 16 Fr, MDI, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual |  |  |  |
| 54 – Cota Exclusiva | UN | 629681 | 200 | CATETER PERIFERICO LONGO 18G - Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 18 GAU, Comprimento: Longo, Acima De 60 MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual |  |  |  |
| 55 – Cota Exclusiva | UN | 629680 | 200 | CATETER PERIFERICO LONGO 20G - Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 20 GAU, Comprimento: Longo, Acima De 60 MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual |  |  |  |
| 56 – Cota Exclusiva | UN | 629679 | 200 | CATETER PERIFERICO LONGO 22G - Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 22 GAU, Comprimento: Longo, Acima De 60 MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | VALOR GLOBAL |  |

Dados da Empresa:

| Razão Social |  |
| --- | --- |
| CNPJ |  |
| Endereço |  |
| Telefones |  |
| Endereços eletrônicos |  |
| Dados Bancários |  |

Validade da proposta – mínimo 60 dias

NOME

Cargo